REVISION DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD POR LA DIRECCIÓN

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Dirección Ejecutiva | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Esther Arnaiz | Carlos Zúñiga | Iván Pérez |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 14/02/2024 |

| Valido hasta: | 14/02/2027 |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA ENTRADA EN VIGOR | SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN) |
| 01 | Edicion inicial | 14/02/2024 | N/A |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Responsabilidades y Departamentos afectados	4

4.	Definiciones y Acrónimos	5

5.	Procedimiento	5

5.1.	Introducción	5

5.2.	Objetivos de calidad	5

5.3.	Revisión de la eficacia del sistema	5

5.4.	Resultado de la revisión	7

6.	Distribución del Procedimiento	8

7.	Anexos	8

8.	Documentación relacionada	8

9.	Formación	9

Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es definir la sistemática a seguir para realizar la revisión del sistema de calidad por parte de la Dirección de Spika Tech, en adelante SPIKA, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de la política y objetivos de calidad fijados a través del sistema de gestión de calidad establecido, de acuerdo con la normativa aplicable, así como fijar objetivos de calidad para los periodos siguientes.

Alcance

El presente procedimiento aplica a la revisión del sistema de calidad por parte de la dirección de SPIKA.

Responsabilidades y Departamentos afectados

Es responsabilidad del Técnico Responsable reunirse periódicamente con el D. Operaciones para revisar los objetivos y eficacia del SGC. También será encargado de proporcionar a dirección general un informe anual.

Es responsabilidad del Director Ejecutivo reunirse con el Responsable Técnico anualmente para fijar los objetivos anuales del SGC y la revisión de la eficacia del sistema durante el periodo anterior.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Director Ejecutivo | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| IT & Robótica | ☐ | ☒ |
| Investigacion & Desarrollo | ☐ | ☒ |
| Ventas | ☐ | ☒ |

Definiciones y Acrónimos

SGC: Sistema de Gestión de Calidad

Procedimiento

Introducción

Los objetivos de calidad son metas y propósitos concretos, definidos y cuantificables que representan razonables mejoras, afectando al producto o al sistema de calidad, en cuanto:

- al cumplimiento de la política de la Calidad,

- eficacia del sistema de gestión de la Calidad,

- grado de satisfacción del cliente,

- la ejecución, metodología o instrumentación de los distintos procesos llevados a cabo para la prestación del servicio.

- bien una combinación de éstas.

Normalmente se centran en la mejora de:

- los índices de reclamaciones, no conformidades, acciones correctivas, etc.,

- grado de satisfacción del cliente,

- indicadores de calidad, de eficacia o de eficiencia de los procesos, actividades o desempeños llevados a cabo durante la prestación del servicio o posteriormente a esta, que redundarán en una mayor satisfacción de los clientes tanto externos como internos.

Objetivos de calidad

Con periodicidad anual, el Director General se reúne con el el Técnico Técnico para fijar los objetivos anuales del SGC, tras la revisión de la eficacia del sistema durante el periodo anterior. Debido a que SPIKA es una empresa de nueva creación, se fijaran los objetivos durante el primer año de distribución de los productos.

Revisión de la eficacia del sistema

La revisión consistirá en analizar:

- la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta información relativa a desviaciones, incumplimiento del Sistema de Calidad, no conformidades que originaron acciones correctivas o preventivas, etc.

- el Grado de Satisfacción de los clientes, basándose en los resultados obtenidos de las encuestas realizadas periódicamente a través de los cuestionarios utilizados para la medida de la satisfacción del cliente y en las reclamaciones recibidas durante el periodo de revisión.

- las oportunidades de mejora, basándose en la información recibida a través de los diferentes procedimientos que nos ayudan a evaluar el sistema: auditorías internas, reclamaciones, desviaciones, indicadores de ineficiencia, revisiones de la calidad de los productos, posibles notificaciones de no conformidades, etc…

- requisitos reglamentarios nuevos o revisados, donde el Técnico Responsable Técnico o persona en quien delegue verificará las actualizaciones de la normativa aplicable al Sistema de Calidad y será responsable de que se implementen los cambios aplicables.

- Basándose en esta revisión se establecen los objetivos anuales de calidad y los individuales del personal responsable.

Se elaborará un informe por el Técnico Responsable de forma anual que contendrá:

Como elementos de entrada:

Retroalimentación de cliente

Tratamiento de las reclamaciones

La notificación a las Autoridades Sanitarias Reglamentarias

Resultados de auditorías (si aplica)

Seguimiento y medición de procesos

Seguimiento y medición del producto

Acciones correctivas

Acciones preventivas

Seguimiento de revisiones previas

Cambios del sistema

Recomendaciones para la mejora

Requisitos reglamentarios nuevos o revisados (incluidos los requisitos derivados de productos sanitarios).

Información de las notificaciones a las autoridades sanitarias (incluidos los requisitos derivados de productos sanitarios).

Mejoras

Como elementos de salida:

Mejoras necesarias para mantener la idoneidad, adecuación y eficacia del SGC y sus procesos

Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente

Cambios necesarios para responder a requisitos reglamentarios nuevos o revisados aplicables

Necesidades de recursos

Resultado de la revisión

Los resultados de la revisión de la eficacia del SGC sirven para el establecimiento de objetivos del siguiente periodo incluyendo:

- Las mejoras necesarias para mantener la eficacia del SGC y de sus procesos

- La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente

- Los recursos necesarios para conseguirlos

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexos

| NÚM. / REV. | EXTERNO (SI / NO) | TÍTULO |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| MQ-01 | Manual de Calidad |
| N/A | UNE EN ISO 13485 |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |