REGISTRO DE FIRMAS

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Sistemas y ciberseguridad | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Iván Pérez | David Pozo | Fernando Pozo |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |

| Valido hasta: | 02/06/2028 |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA entrada en Vigor | SUSTITUYE A (Código, Revisión) |
| 01 | Edicion inicial | 07/02/2024 | N/A |
| 02 | Cambio en los departamentos de Spika, digitalización del procedimiento para el uso de firmas digitales | 02/06/2025 | PNT-017.01 |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

2.1.	Responsabilidades y Departamentos afectados	4

3.	Definiciones y Acrónimos	4

4.	Procedimiento	5

4.1.	Uso de la firma digital	5

5.	Distribución del Procedimiento	5

6.	Anexos	6

7.	Documentación relacionada	6

8.	Formación	6

Objetivo

Establecer el uso de firmas electrónicas vinculadas a cuentas de usuario del sistema de gestión digital de SPIKA, garantizando la trazabilidad, autenticidad e integridad de las acciones realizadas en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), conforme a ISO 13485 y al Reglamento (UE) 2017/745.

Alcance

Aplica a todo el personal que interviene en actividades documentadas dentro del SGC mediante la plataforma digital autorizada.

Responsabilidades y Departamentos afectados

Los departamentos afectados son:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Dirección | ☒ | ☐ |
| Medio ambiente | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| Sistemas y Ciberseguridad | ☒ | ☐ |
| Investigación y Desarrollo | ☒ | ☐ |
| Marketing y Ventas | ☒ | ☐ |
| Gestión | ☒ | ☐ |

Definiciones y Acrónimos

- Firma digital: Firma vinculada electrónicamente a una persona, con validez legal y autenticidad verificable.

- Registro digital: Sistema que recoge, almacena y protege los datos de firma del personal.

- SGC: Sistema de Gestión de Calidad de SPIKA.

Procedimiento

El sistema utilizado por SPIKA permite identificar de forma única e inequívoca al usuario que accede y realiza acciones en el entorno gracias a su firma electrónica, si esta firma electrónica no contiene la fecha en la que se realiza, será necesario añadirla antes de realizar la firma del documento.

Uso de la firma digital

En documentos oficiales del SGC (procedimientos, instrucciones, registros, etc.), se deben usar mecanismos digitales que permitan:

- Identificar de manera única al firmante (usuario y contraseña, firma biométrica, certificado digital, etc.).

- Registrar la fecha y hora.

- Mantener trazabilidad (a través de logs o sistema documental).

Las firmas pueden integrarse mediante:

- Plataformas de firma digital

- Firma con certificado digital

- Sistema interno de control de accesos con trazabilidad

.

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
| --- | --- |
| N/A | N/A |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| N/A | N/A |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |