INFRAESTRUCTURA

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Dirección | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Esther Arnaiz | Carlos Zúñiga | Iván Pérez |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 22/02/2024 |

| Valido hasta: | 22/02/2027 |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA ENTRADA EN VIGOR | SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN) |
| 01 | Edicion inicial | 22/02/2024 | N/A |

ÍNDICE

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Responsabilidades y Departamentos afectados	4

4.	Definiciones y Acrónimos	5

5.	Procedimiento	5

5.1	Servicios de apoyo	6

6.	Distribución del Procedimiento	6

7.	Anexos	6

8.	Documentación relacionada	7

9.	Formación	7

Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es describir la infraestructura de Spika Tech, en adelante SPIKA, para la realización de las actividades de productos sanitarios, su mantenimiento, condiciones ambientales

Alcance

Este procedimiento aplica a la infraestructura para la realización de las actividades de productos sanitarios, su mantenimiento y condiciones medioambientales.

Responsabilidades y Departamentos afectados

Es responsabilidad del Garantía de Calidad mantener este procedimiento actualizado en coordinación con el IT & Robótica.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Director Ejecutivo | ☐ | ☒ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| IT & Robótica | ☒ | ☐ |
| Investigacion & Desarrollo | ☐ | ☒ |
| Ventas | ☐ | ☒ |

Definiciones y Acrónimos

Producto sanitario: todo instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, implante, reactivo, material u otro artículo destinado por el fabricante a ser utilizado en personas, por separado o en combinación, con alguno de los siguientes fines médicos específicos:

diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o alivio de una enfermedad,

diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una discapacidad,

investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso o estado fisiológico o patológico,

obtención de información mediante el examen in vitro de muestras procedentes del cuerpo humano, incluyendo donaciones de órganos, sangre y tejidos, y que no ejerce su acción principal prevista en el interior o en la superficie del cuerpo humano por mecanismos farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales mecanismos.

Procedimiento

Spika se ubica dentro de los campus de la Universidad Rey Juan Carlos (Inicio - Universidad Rey Juan Carlos (urjc.es)), existen dos oficinas dentro del campus de Móstoles y una dentro del campus de Fuenlabrada. Ambos campus cuentan con biblioteca y varios laboratorios docentes y de investigación, así como el Centro de Apoyo Tecnológico y el Rectorado de la Universidad. En total, disponemos de espacio para 40 puestos de oficina en un total de espacio aproximado de 280 metros cuadrados.

En esta sede ubicada en Madrid se desarrolla el programa informático asociado al DAS, mediante una arquitectura de sistemas de alamcenado en la plataforma electrónica de GitHub (https://github.com/)

Nº de servidores: 38 servidores portátiles ubicados en las oficinas de SpikaTech en el campúes de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles (a excepción de los trabajadores en remoto o tengan su sede fuera de la Universidad Rey Juan Carlos, teniendo sus servidores alojados en su puesto de tranbajo deslocalizado)

Tipo de conexiones/servicios: Todos los tipos de conexiones se realizan de forma inalambrica o vía cable de conexión wifi

Copias de seguridad: de todos los datos disponibles de la aplicacion vr-cardio, se realiza una copia de seguridad en una base de datos ubicada en Firebase  (https://firebase.google.com/?hl=es-419)

## Servicios de apoyo

Existe un departamento de IT que puebre brindar apoyo técnico durante 24 horas tanto para apoyo interno como externo (potenciales clientes).

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
| --- | --- |
| N/A | N/A |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| MQ-01 | Manual de calidad |
| N/A | UNE EN ISO 13485 |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |