SEGUIMIENTO REGULATORIO

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Sistemas y ciberseguridad | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Iván Pérez | David Pozo | Fernando Pozo |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |

| Valido hasta: | 30/11/2028 |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA entrada en Vigor | SUSTITUYE A (Código, Revisión) |
| 01 | Edicion inicial | 14/07/2025 | N/A |
| 02 | Añadir periodos de revisión y responsable de las revisiones | 15/07/2025 | Pnt-030.01 |
| 03 | Modificación del punto 4.1 | 30/11/2025 | Pnt-030.02 |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

2.1.	Responsabilidades y Departamentos afectados	4

3.	Definiciones y Acrónimos	5

4.	Procedimiento	5

4.1.	Identificación de requisitos legales y fuentes	5

4.2.	Evaluación de relevancia e impacto	5

4.3.	Planificación e implementación	6

4.4.	Verificación y cierre	6

5.	Distribución del Procedimiento	6

6.	Anexos	7

7.	Documentación relacionada	7

8.	Formación	7

Objetivo

Garantizar que SPIKA evalúa e implementa de manera sistemática los cambios en normas, leyes y requisitos regulatorios aplicables a sus productos, asegurando el cumplimiento continuo con:

- Reglamento (UE) 2017/745 (MDR).

- ISO 13485:2016.

- Otras regulaciones aplicables (FDA, nacionales, etc.).

Alcance

Aplica a todos los procedimientos de la organización relativos al sistema de gestión de la calidad implementado.

Responsabilidades y Departamentos afectados

Los departamentos afectados son:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Dirección | ☒ | ☐ |
| Medio ambiente | ☐ | ☒ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| Sistemas y Ciberseguridad | ☒ | ☐ |
| Investigación y Desarrollo | ☐ | ☒ |
| Marketing y Ventas | ☐ | ☒ |
| Gestión | ☐ | ☒ |

Definiciones y Acrónimos

- Cambio regulatorio: Modificación en leyes, normas, estándares o directrices aplicables.

- Evaluación de impacto: Proceso para determinar si un cambio regulatorio afecta al producto, documentación o procesos de la organización

- AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

- BOE: Boletín Oficial del Estado

- DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea

- MDR: Medical Device Regulation

- NB: Organismo Notificado (Notified Body)

Procedimiento

Identificación de requisitos legales y fuentes

El Responsable de Calidad tiene la responsabilidad asignada de monitorear, revisar y actualizar los requisitos legales y reglamentarios aplicables (incluyendo MDR, directivas y legislación nacional). Se utilizarán las siguientes fuentes oficiales de información:

- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

- Sitio web de la Comisión Europea (Guías MDCG).

- Sitio web de la AEMPS y Boletín Oficial del Estado (BOE).

- Bases de datos de normas (ISO/UNE).

Seguimiento de Especificaciones Comunes y Normas: Se establece un proceso de monitoreo para detectar cambios en las Normas Armonizadas y Especificaciones Comunes (CS). Se evaluará su aplicabilidad y se determinará la necesidad de actualizar el sistema mediante las herramientas de gestión de cambios y riesgos.

Evaluación de relevancia e impacto

Cuando se identifica un cambio potencial se realizan las siguientes acciones:

- Se registra el cambio detectado en el formulario online da detección de cambios regulatorios.

- El equipo encargado del sistema de gestión de calidad y documentos reglamentarios realiza un análisis preliminar para determinar:

  - Si afecta a los productos (por tipo, clase o mercado)

  - El grado de impacto (alto, medio o bajo)

  - Los plazos para la implementación del cambio

Planificación e implementación

Para cambios que requieren una acción se realiza un plan específico de acción que incluye.

- Documentos a actualizar (ETM, procedimientos, etc.).

- Modificaciones de procesos necesarias.

- Necesidades de formación del personal.

- Plazos realistas de implementación.

Verificación y cierre

Una vez se han implementado todos los cambios para cumplir con los cambios reglamentarios se verifica la efectividad del cambio mediante:

- Auditorías internas

- Revisión de muestras de documentos

- Encuestas al personal formado

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
| --- | --- |
| N/A | N/A |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| N/A | N/A |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |