GESTION DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVO

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Sistemas y ciberseguridad | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Iván Pérez | David Pozo | Fernando Pozo |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |

| Valido hasta: | 17/07/2028 |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA ENTRADA EN VIGOR | SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN) |
| 01 | EDICION INICIAL | 07/02/2024 | N/A |
| 02 | Actualizacion para detallar la nomenclatura de los PNTs y su misión, segun la AC-030/24 | 20/03/2024 | PNT-001.01 |
| 03 | Actualización departamentos de SPIKA, modificación del punto 5.2.1 y adición de los puntos 5.3 y 5.4 para ajustar el procedimiento con lo establecido en el Artículo 10 del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, en cuanto a su contenido. | 20/08/2024 | PNT-001.02 |
| 04 | Actualizacion de contenido del archivo segun Artículo 10 en lo que refiere al Anexo II y III del Reglamento (UE) 2017/745. | 26/09/2024 | PNT-001.03 |
| 05 | Cambio de los departamentos de Spika, Cambio de contenidos para pasar el sistema de papel a digital. Ampliación de las nomenclaturas de documentos para albergar a los creados en el SGSI. | 02/06/2025 | PNT-001.04 |
| 06 | Inclusión de la gestión de la traducción, cambios en los periodos de retención documental | 05/07/2025 | PNT-001.05 |
| 07 | Cambio en los tiempos de retención de la documentación y definición en los requisitos para traducciones oficiales de documentos | 17/07/2025 | ONT-001.06 |

Contenido

1.	Objetivo	5

2.	Alcance	5

3.	Responsabilidades y departamentos afectados	5

4.	Definiciones y Acrónimos	6

5.	Procedimiento	7

5.1.	Gestión de los documentos general	7

5.1.1.	Elaboración	8

5.1.2.	Códigos y flujo de revisión y aprobación	8

5.1.3.	Codificiación de los documentos y mision	9

5.1.4.	Distribución	10

5.1.5.	Reconocimiento de lectura	11

5.1.6.	Documentos obsoletos	11

5.1.7.	Documentación back-up	12

5.1.8.	Fecha de revisión	12

5.1.9.	Gestión de modelos	12

5.1.10.	Base de datos	13

5.1.11.	Traducciones de documentos	13

5.2.	Archivo	14

5.2.1.	Contenido del archivo	14

5.2.2.	Custodia de la documentación	18

5.2.3.	Sistema de archivo y ubicación	19

5.2.4.	Retirada de la documentación	19

5.2.5.	Conservación de la documentación	19

5.3.	Sistema de Gestión de Calidad	20

5.4.	Vigilancia y seguimiento post-comercialización	20

6.	Distribución del Procedimiento	20

7.	Anexos	20

8.	Documentación relacionada	21

9.	Formación	21

Guía para la elaboración de procedimientos	22

Guía para la elaboración de procedimientos	27

Cuaderno de Registro de Distribución y Retirada de Documentos	35

Cuaderno revisión de oficio	36

Objetivo

El presente procedimiento tiene como finalidad establecer un sistema que asegure que la documentación que se encuentra en estado vigor y a la que tienen acceso los usuarios autorizados es la más actualizada y que todas las modificaciones que se efectúen en los procesos y documentaciones se notifican oportunamente al personal adecuado en cada caso, asegurando así un correcto flujo de información entre el personal y mantenimiento constante de la formación de los mismos.

En el Anexo 1 de este procedimiento se encuentran disponibles las pautas para la elaboración de los procedimientos para su redacción inicial y/o actualizaciones de todos los documentos de SpikaTech.

Alcance

Este procedimiento aplica a todos los documentos de SpikaTech excepto los que se indican a continuación:

| DOCUMENTO | TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO QUE LO GESTIONA |
| --- | --- |
| No conformidades/desviaciones | Gestion de no conformidades |
| Controles de Cambio | Gestion de controles de cambio |
| Reclamaciones | Gestion de reclamaciones |
| Acciones Correctivas y Preventivas | Gestion de acciones correctivas y preventivas |
| Otros: | Pueden existir otros documentos que se especifique en su propio PNT la gestion. |

Responsabilidades y departamentos afectados

Es responsabilidad de todos los trabajadores de SPIKA TECH elaborar y supervisar la gestión de los documentos.

El Técnico Responsable, o personas en quien delegue, es el encargado de supervisar la gestión de los documentos, así como custodiarlos y mantener las copias distribuidas en estado vigor.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Dirección | ☒ | ☐ |
| Medio ambiente | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| Sistemas y Ciberseguridad | ☒ | ☐ |
| Investigación y Desarrollo | ☒ | ☐ |
| Marketing y Ventas | ☒ | ☐ |
| Gestión | ☒ | ☐ |

Definiciones y Acrónimos

PNT: Procedimiento Normalizado de Trabajo.

GF: Guía de fabricación

TR: Técnico Responsable

DO: Director de Operaciones

DG: Director General

E. Especificación

PV: Protocolo de Validación

PC: Protocolo de Cualificación

Copia Controlada: es aquella copia generada desde la copia nº 1 que se considera la original y la que se mantiene en el archivo como original.

Copia de Trabajo: es aquella copia generada desde la copia nº1 de un documento para registro de datos, véase por ejemplo las guías de fabricación o envasado.

Copia no autorizada o no controlada: ejemplar de cualquier documento cuya distribución no está sujeta a control.

Versión obsoleta: todo documento que sea sustituido por una nueva versión del mismo.

Documento en vigor: Documento que ha sido aprobado tras su paso por un flujo de revisión- aprobación de documentación controlada y sobre el cual han sido formadas las personas correspondientes, siendo por tanto la versión más actualizada del mismo y encontrándose accesible a aquellos usuarios y ya han sido formados sobre el mismo.

Revisión: Verificación de que lo que está escrito corresponde con lo establecido. El revisor de un documento será aquella persona con conocimientos suficientes sobre los temas aplicables. Un documento puede tener uno o más revisores pertenecientes a uno o más departamentos.

Aprobación: Consideración del documento elaborado como bueno o válido. La actividad de aprobación también implica la revisión en parte o en su totalidad. Los aprobadores serán responsables de departamento (o personal en quien deleguen) cuya actividad pueda verse afectada por el contenido o sea requisito necesario que sea conocedor de la información recogida en el documento.

Procedimiento

Gestión de los documentos general

Todos los procedimientos normalizados de trabajo, protocolos, especificaciones, etc., no estarán en vigor hasta que no hayan sido previamente revisados y aprobados por las personas apropiadas. El sistema de gestión de calidad de Spika Tech será en soporte digital y será almacenada en el espacio compartido de la compañía.

La distribución de las copias controladas se realizará anotando en el cuadrno electrónico de registro de copias controladas, siguiendo el formato del Anexo 3.

En el caso que se necesite hacer distribución a terceras partes se enviará por correo electrónico con acuse de recibo en todos los casos. Los cuales deben custodiarse como evidencia de la entrega al tercero. En caso de no obtener respuesta tras 15 días por parte del tercero el documento se considera aprobado por su parte.

Elaboración

Se empleará la guía indicada en el Anexo 1 y la Plantilla de PNT indicada en el Anexo 2.

Cuando sea necesario cualquier empleado de Spika Tech podrá solicitar al Técnico Responsable o persona en quien delegue la plantilla del documento que requiera elaborar en el formato editable para ello, así como le solicitará código del documento. Los documentos podrán llevar Anexos, los cuales ya se encuentran incluidos su formato en la plantilla del procedimiento.

Todos los documentos comenzaran en la revisión 01, no existiendo en ningún caso las versiones 00.

El autor del documento será el encargado de solicitar la coordinación de revisores y aprobadores para que ejecuten su tarea y una vez firmado por todos lo entregará al Técnico Responsable o persona en quien delegue para su gestión documental.

Códigos y flujo de revisión y aprobación

De manera general se seguirá lo dispuesto en esta tabla para los diferentes tipos de documentos, no obstante, las casillas de revisión y aprobación podrán ampliarse en función del tipo del documento con el fin de asegurar la mejor revisión y aprobación del mismo:

| DOCUMENTO | CÓDIGO | AUTOR | REVISOR | APROBADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones | E | TR | DO | - |
| Procedimientos del Sistema de Gestion de Calidad | PNT | TR/DO/ | DO/TR/ otros | DG |
| Procedimientos específicos | ESP | Cualquier departamento | TR/DO/otros | DG/DO/TR |
| Protocolos de validación, cualificación o de cualquier tipo | PR | Terceros/TR/Otros | TR/DO | DG/DO/TR |

Los documentos se nombrarán siguiendo el código de la tabla seguido de guión XXX nº correlativo más punto y la versión expresada como YY, empezando por 01, mas el título.  Ejemplo:

PNT-001.01 GESTION DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVO, corresponde al procedimiento 001 en su versión 01.

Codificiación de los documentos y mision

Los documentos que se manejan en Spika Tech se codifican como sigue, en la siguiente tabla se indica la mision de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que en todos los casos XXX refiere a tres números correlativos e YY es la version, siempre comenzando por 01:

| CÓDIGO | DESCRIPCION | MISION |
| --- | --- | --- |
| PNT-XXX/YY | Procedimientos generales | Son aquellos procedimientos normalizados de trabajo de caracter general, que sientan las bases del sistema de gestion de calidad, como por ejemplo, gestion de los documentos, gestion de las no conformidades, etc... |
| ESP-XXX/YY | Procedimientos específicos | Son aquellos procedimientos normalizados de trabajo que describen actividades concretas de la metodología de trabajo y que por norma general no aplican a toda la organización sino a un departamento en concreto, pues describen la forma de llevar a cabo tareas concretas y exclusivas de un departamento. |
| E-XXX/YY | Especificaciones | Son aquellos documentos que listan los requisitos que deben cumplir los productos con indicacion clara del valor o criterio de aceptación, por ejemplo, tamaño en cm. |
| PR-XXX/YY | Protocolos de validación | Son aquellos documentos que se generan como parte de las validaciones y contienen en concreto la bateria de pruebas a realizar en el ejercicio de validacion asi como los criterios de aceptacion en cada caso. |
| MQ-XX/YY | Manual de Calidad | Es el documento madre del sistema de gestion de calidad. |
| PLT XXX.YY | Política | Directrices básicas de la seguridad de la información |
| NRM XXX.YY | Norma | Normas generales de uso de la seguridad de la información |
| PRO XXX.YY | Procedimiento | Procesos de como efectuar ciertas acciones en específico |
| RGS XXX.YY | Registro | Registros donde se almacena información del estado actual de diferentes ámbitos |
| ADR XXX.YY | Análisis de riesgo | Riesgos que afectan a Spika Tech y como se han tratado |

Distribución

Una vez que el documento se encuentra en aprobado, tras ser debidamente revisado y aprobado de acuerdo con la tabla mostrada en el apartado 5.1.2., se desencadenarán las siguientes acciones:

- Entrega del documento al Técnico Responsable o persona en quien delegue

- El Técnico responsable o persona en quien delegue debe:

  - Anotar en el cuaderno de registro de copias el documento

  - Subir el documento en su copia nº 1 al espacio compartido para realizar las lecturas por el personal.

- Los departamentos involucrados en el documento tienen un plazo de 15 días para leer y/o formarse en el documento y firmar y fechar en el registro de lectura que irá acompañado con el procedimiento y/o rellenar el cuestionario correspondiente.

- Transcurridos los 15 días, el Técnico Responsable o persona en quien delegue debe verificar que todo el personal aplicable se ha leído o formado en el procedimiento. En caso:

  - Negativo: contactará con las personas que no hayan leído/formado en el documento y se dará una prórroga de 1 semana más.

  - Afirmativo: se dará por válido el documento para su entrada en vigor.

Reconocimiento de lectura

En el caso de los Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs), será de obligado cumplimiento la lectura y comprensión por parte de los departamentos correspondientes. Se utilizará un formulario digital (Google Forms).

Este formulario dejará constancia de que la persona ha leído el procedimiento, registrando de forma automática su nombre completo, el código, la versión y el título del procedimiento leído.

Documentos obsoletos

Cuando un documento quede obsoleto porque se ha generado una nueva versión de este, el Técnico Responsable o persona en quien delegue debe:

Tomar el cuaderno de registro de copias controladas de esa versión del documento y proceder a la retirada de todas ellas.

Eliminar la copia del espacio compartido y moverla a la carpeta de obsoletos.

Documentación back-up

Con el archivo de documentación el Técnico Responsable o persona en quien delegue, mantiene actualizados todos los procedimientos. De la misma manera todos los documentos en vigor se guardan el servidor de almacenage de información de SPIKA:  Spika Tech - Inicio

Fecha de revisión

Todos los procedimientos de SpikaTech tendrán un periodo de validez de 3 años, contando a partir de su entrada en vigor.

Este período de 3 años podrá acortarse si antes se produce una circunstancia o modificación que aconseje su revisión y modificación.

Se recomienda, que las modificaciones realizadas en un documento para emitir una nueva versión del mismo se señalicen en cursiva. Con ello se pretende facilitar una ágil visualización de los cambios realizados con respecto a la versión anterior. En caso de modificar la totalidad del documento podrá evitarse el uso de cursivas, indicándose esta circunstancia en las causas de la modificación.

En caso de alcanzarse los 3 años y el procedimiento no requiera revisión pues no hayan cambiado las condiciones explicadas en el mismo puede procederse a una revisión de oficio, para lo cual se rellenará su espacio correspondiente en el cuaderno de revisión de oficio, siguiendo el formato del Anexo 4. donde se explicará el motivo de la extensión de la fecha. Podrán darse hasta 2 revisiones de oficio con una validez de 3 años cada una. Sobre el original se sellará con la nueva fecha de vigor en todas las paginas, así como en la portada del documento en la casilla de “validez hasta”. No será en estos casos necesario distribuir copias controladas.

Gestión de modelos

Los modelos irán siempre como contenido de los procedimientos, sirviendo de guía para la elaboración de los documentos. El técnico responsable o persona en quien delegue dispondrá de las plantillas editables de los documentos haciéndolas llegar a las personas interesadas en todo momento.

Base de datos

El Técnico Responsable o persona en quien delegue mantendrá en una base de datos los códigos, títulos, fechas de vigor y revisión de todos los documentos. Con el fin de oficializar esta base de datos, se emitirá una copia firmada y fechada con cada modificación de la misma.

Traducciones de documentos

Conforme a la norma, SPIKA TECH implementa un proceso controlado para la traducción de documentos relacionados con productos sanitarios, asegurando su integridad, exactitud y disponibilidad en los idiomas requeridos por los países en los que se comercializan los productos.

a) Documentos sujetos a traducción

Deberán traducirse todos los documentos destinados a usuarios finales y/o profesionales sanitarios, incluyendo, pero no limitándose a:

- Instrucciones de uso (IFU)

- Etiquetas y rotulado del producto

- Manuales de usuario

- Fichas técnicas

- Información de seguridad

- Publicaciones reguladas accesibles al público

b) Idiomas requeridos

Los documentos deberán estar disponibles en los idiomas oficiales del país donde el producto se comercialice, según la legislación nacional vigente en dicho país. La selección de idiomas se documentará en el plan de comercialización o en el expediente técnico.

c) Responsabilidades

El Técnico Responsable o la persona designada por la Dirección será responsable de:

- Determinar los requisitos lingüísticos para cada mercado objetivo.

- Coordinar el proceso de traducción con proveedores internos o externos.

- Verificar la exactitud técnica y regulatoria de cada traducción.

- Aprobar formalmente las versiones traducidas antes de su liberación.

- Asegurar la conservación de las traducciones como parte del expediente técnico.

d) Proceso de traducción y validación

- Selección del traductor:

Las traducciones serán realizadas por traductores con competencia suficiente para el caso de uso, preferiblemente nativos del idioma de destino.

- Revisión técnica y validación:

Toda traducción deberá ser revisada por personal técnico cualificado en SPIKA TECH o por un segundo lingüista con conocimientos técnicos, para asegurar la fidelidad del contenido respecto al documento original.

- Control de versiones y codificación:

  - Las versiones traducidas se codificarán siguiendo el mismo identificador del documento original, añadiendo el código de idioma (ej. IFU-012.01_EN, IFU-012.01_FR).

  - Se indicará en cada documento la versión del idioma original del que ha sido traducido.

- Registro y trazabilidad:

  - Se documentarán todos los traductores y revisores implicados, incluyendo sus cualificaciones.

  - Se mantendrán registros de aprobación, revisión y validación de traducciones.

  - Las traducciones estarán sujetas al mismo control documental que el resto de documentos (aprobación, distribución, retirada, archivo).

e) Distribución y disponibilidad

Las versiones traducidas deben:

- Estar disponibles simultáneamente con el lanzamiento del producto en el mercado de destino.

- Distribuirse físicamente o electrónicamente junto con el producto o ponerse a disposición a través de los medios previstos (por ejemplo, sitio web, QR, soporte electrónico).

f) Revisión periódica y cambios

- Cualquier modificación del documento original que pueda afectar el contenido técnico, de seguridad o regulatorio implicará la revisión y revalidación de todas las traducciones afectadas.

- Las traducciones deben revisarse periódicamente para asegurar su vigencia y adecuación normativa en cada país.

g) Control en caso de discrepancia

En caso de discrepancia entre versiones, la versión en español (idioma original del fabricante) prevalecerá como referencia técnica, salvo disposición legal en contrario en el país de destino.

Con esto, SPIKA garantiza que toda la documentación destinada a los usuarios finales o a las autoridades reguladoras de los Estados miembros de la UE se traduce a la lengua o lenguas oficiales respectivas, tal como exigen las normativas nacionales. Las traducciones son revisadas y validadas por personal competente. Se mantiene y revisa periódicamente una lista de documentos sujetos a traducción.

Archivo

Es importante realizar el archivo de la documentación generada de las actividades relacionadas con Productos Sanitarios de forma correcta y segura, para que el acceso a la misma sea rápido y garantice que la documentación está completa, controlada y restringida.

Contenido del archivo

El archivo documental contendrá lo siguiente:

Documentación relativa al sistema de calidad y a las especificaciones de cada producto.

Documentación que permita el seguimiento de los productos dentro de la cadena de producción y control.

Documentación que permita comprender el diseño y las prestaciones del producto.

Documentación relativa a la comercialización, conteniendo los datos identificativos del producto (nombre comercial, versión), fecha de producción, entrega a distribuidores o centros sanitarios

La documentación relativa a la experiencia adquirida con la utilización de los productos, incluida la derivada del sistema de vigilancia, así como reclamaciones y devoluciones de mercado.

Documentación técnica completa que incluye el expediente técnico, evaluación clínica y gestión de riesgos conforme a las normas armonizadas, alineado con el Anexo II del Reglamento (UE) 2017/745.

Procedimientos de gestión de riesgos conforme a la norma armonizada aplicable.

Procedimientos que garanticen la trazabilidad de los productos, incluyendo un sistema de identificación único del producto.

Documentacion técnica sobre seguimiento post-comercialización, alineado con el Anexo III del Reglamento (UE) 2017/745.

- En la siguiente tabla se enumera el tipo de documentación, soporte y periodo de conservación:

| DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PRODUCTOS SANITARIOS (* 6 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE DOCUMENTO | SOPORTE | RESPONSABLE ARCHIVO | PERIODO ARCHIVO |
| Tipos aprobados y copia de los certificados de examen CE de tipo (nota1) | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Proyectos de adaptación del Sistema de Calidad, incluyendo evaluaciones e informes del Organismo Notificado | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Inspecciones periódicas e informes de evaluación / inspección / ensayo del Organismo Notificado | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Declaración de UE Conformidad (nota 2) | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Documentación técnica del producto (nota 3) -Descripción y especificaciones del producto, incluidas las variantes y los accesorios - Información que deberá facilitar el fabricante - Información sobre diseño y fabricación - Requisitos generales de seguridad y funcionamiento - Análisis de Beneficios y Riesgos y Gestión de Riesgos - Verificación y Validación de los productos | Electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Documentación personal: - Descripciones de puestos de trabajo - CVs - Reconocimiento de firmas - Declaración de responsables a las Autoridades Sanitarias | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Documentación de formación: - Planes de formación - Registros de formación interna y externa recibida | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Procedimientos y especificaciones | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Manual de Calidad | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Documentación del sistema de calidad de terceros subcontratados | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Documentación del sistema de calidad de proveedores | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Planes de auditorías, informes de auditorías (internas y externas), cuestionarios de calidad de terceros | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Documentación del Sistema de Calidad, planes de mejora | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas y seguimiento de las mismas | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Reclamaciones por defectos de Calidad | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| No conformidades | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Incidentes adversos / potenciales | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Documentación Validaciones | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Documentos relacionados con clientes, compras, pedidos, etc… | Papel y/o electrónico | Ventas | 10 años |
| Certificado de aprobación y liberación de productos | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Documentación de producción | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Registro distribución de productos | Papel y/o electrónico | Ventas | 10 años |
| Retiradas | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |
| Documentación técnica poscomercialización: - Plan de seguimiento poscomercialización (Tal y como se recoge en el artículo 84 Reglamento (UE) 2017/745) - Informes periódicos de seguridad actualizados (Tal y como se recoge en el artículo 86 y 85 del Reglamento (UE) 2017/745) | Papel y/o electrónico | Garantía de Calidad | 10 años |

Para cada producto sanitario fabricado se mantendrá un archivo de lote con toda la documentación generada para demostrar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios; incluyéndose además la documentación para garantizar la trazabilidad de los productos sanitarios, siendo el periodo de archivo de 10 años:

- Protocolo de fabricación (Documentación de producción).

- Pruebas de control/calidad realizadas (PNT-016 aprobacion rechazo y liberacion de producto)

- La documentación para garantizar la trazabilidad de los productos (Registro de distribución de producto).

- Las instrucciones de uso y etiquetado.

- Certificado de liberación firmado por el Responsable Técnico.

- Declaración UE de conformidad.

(Nota 1) El examen CE de tipo es el procedimiento mediante el cual un Organismo Notificado comprueba y certifica que una muestra representativa de la producción considerada cumple las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios y sus actualizaciones.

(Nota 2) La Declaración de Conformidad es el procedimiento mediante el cual el fabricante asegura y declara que los productos en cuestión cumplen las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/745 que les son aplicables.

(Nota 3) Expediente técnico que contiene todos los documentos técnicos del producto y los requisitos esenciales. Estos documentos definen el proceso de producción completo, incluyendo la gestión y análisis de riesgos, ensayos y especificaciones de materiales producto intermedio y producto terminado, los detalles del acondicionamiento y etiquetado del producto, las instrucciones o manuales de uso y la lista de comprobación de los requisitos regulatorios cumplimentada por el fabricante, así como su declaración de conformidad.

A continuación, se indican la correspondencia del tiempo de conservación:

| Código archivo | Significado / Periodo de retención |
| --- | --- |
| (1) | Documentación referente a lotes de producción, se archiva hasta 2 años después de la fecha de liberación del lote del producto. |
| (2) | Registros relacionados con productos, se conservan hasta 10 años desde la última puesta en el mercado del producto. |
| (3) | Documentación conservada de manera indefinida salvo excepciones indicadas en los PNTs correspondientes de cada registro. |

Custodia de la documentación

La documentación derivada del sistema de gestión de calidad se considera confidencial por lo que su acceso está restringido a personas autorizadas, quienes asumen la responsabilidad del manejo y consulta de la misma. Así mismo, no podrá ser fotocopiada, reproducida ni transferida a ninguna persona si no existiese un motivo explícito.

Las siguientes personas están autorizadas al acceso a dicha documentación:

Técnico Responsable

Director de Calida

Dirección de SPIKA

Ninguna de las personas fuera de las anteriormente citadas tendrá acceso a esta documentación, con las excepciones siguientes:

Inspectores Farmacéuticos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, previa acreditación y acompañadas de una o varias de las personas autorizadas a su acceso.

Auditores internos de la Compañía, debidamente acreditados y acompañados de alguna de las personas autorizadas a su acceso.

Auditores externos de la Compañía, previa autorización del Director Técnico y acompañados de alguna de las personas autorizadas a su acceso.

Inspectores de algún organismo oficial, específicamente autorizados por la Administración española para tal fin, con un motivo explícito y acompañados de alguna de las personas autorizadas a su acceso

Sistema de archivo y ubicación

La documentación podrá archivarse en electrónico:

Soporte electrónico: Spika Tech - Inicio

Retirada de la documentación

El control de los documentos es fundamental para el mantenimiento del sistema de gestión de calidad. La custodia será por medio del Técnico Responsable o persona en quien delegue, solo esa/esas personas tendrán el acceso del archivo de documentación. En caso de requerirse algún el Técnico Responsable o persona en quien delegue entregará el documento.

Conservación de la documentación

SPIKA TECH tomará como periodo de archivo de los documentos lo indicado en la tabla del apartado 5.2.1. y cuando llegue el periodo de conservacion el Responsable Técnico debe autorizar su destrucción.

Sistema de Gestión de Calidad

SPIKA TECH establecerá, documentará, aplicará mantendrá y mejorará un sistema de gestión de calidad que cumpla con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745

Vigilancia y seguimiento post-comercialización

El fabricante implementará y mantendrá un sistema de vigilancia y seguimiento post-comercialización que permita la recogida, evaluación y análisis de datos sobre el rendimiento y la seguridad del producto una vez comercializado.

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
| --- | --- |
| 1/01 | Guía para la elaboración de procedimientos |
| 2/01 | Guía para la elaboración de procedimientos |
| 3/01 | Cuaderno de Registro de Distribución y Retirada de Documentos |
| 4/01 | Cuaderno revisión de oficio |

Documentación relacionada

| Código | Título |
| --- | --- |
| MQ-01 | Manual de Calidad |
| N/A | Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 |
| N/A | Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |

Anexo 1_VERSION_01

- Guía para la elaboración de procedimientos

Plantilla a emplear: para la redacción de los procedimientos de SPIKA TECH se seguirá la plantilla indicada en el Anexo 2 de este PNT. Solicitar al Técnico Responsable o persona en quien delegue la plantilla.

Tipografía:

La tipografía se divide en varias fuentes dependiendo de su uso. El estilo y uso de ellas quedarán configurados en la sección de estilos que encontráis en barra de herramientas, de forma que os resulte más sencillo el uso directo de cada una de las fuentes.

Las fuentes son las siguientes:

|  | Uso | Nombre en Estilos |
| --- | --- | --- |
| EXO | Título de portadas | Titulo portada SP |
| Trebuchet | Títulos y subtítulos dentro del contenido del documento | Título Cont.1 SP Subtitulo Cont1. SP |
| Roboto | Memoria o contenido de los documentos | Memoria.1 SP |

El tamaño de la fuente variará dependiendo del documento, nombre del título etc, no obstante, de forma genérica los títulos tendrán un tamaño de 16, subtítulos 14 y memoria del documento 12.

Portada: debe figurar el encabezado, el título del documento y un cuadro bajo esta tabla que indique la fecha validez, este último debe dejarse en blanco durante la elaboración del documento.

Encabezados: configurado en formato tabla incluye el logo donde hay que indicar: título del documento, código y versión.

Pie de página:  se incluye el paginado en formato X e Y, en la parte derecha, indicando la versión.

Márgenes y espaciados:

Sup e Inf: 1,5 y 1,25

Izq y Derch: 1,91

Listas y viñetas:

Las listas y viñetas clasificatorias mantendrán un margen alineado a la izquierda.

Se compondrá de tres opciones del color identificativo de Spika Tech, y la persona podrá elegir el color según sea necesario para la documentación.

El símbolo circular se establecerá como predeterminado.

Estilo del párrafo: Los párrafos tienen que ir siempre justificados. Entre un párrafo y otro debe haber una distancia predeterminada de 8 pto. Pudiendo ser solo una excepción en la tabla de contenido.

Paleta de colores: según se indica abajo:

Historial del documento: es la segunda página de todo documento tras la portada. Se incluye una tabla donde se recoge el historial de versiones, siempre ordenadas de menor a mayor, empezando por la versión 01. Podrán añadirse tantas filas como sean necesarias, pero no se debe dejar ninguna fila en blanco. Esta tabla contiene:

Versión: indicar el número de la versión.

Causas de la modificación: aquí se debe indicar todos los cambios introducidos en el documento, si es la versión inicial se indica: Edición inicial.

Fecha de entrada en vigor: esta casilla se dejará en blanco en la edición del documento y el Técnico Responsable o persona en quien delegue sellará la fecha cuando el documento entre en vigor.

Sustituye a: debe hacerse referencia al menos a la versión anterior que se obsoletizará cuando la nueva entre en vigor y todos aquellos documentos a los que obsoleta esta nueva versión.

Índice: todos los documentos deben tener un índice que resuma los apartados del documento y la página de donde se encuentra.

Apartados mínimos y contenido a incluir: siguiendo la plantilla elaborada se dispone de:

Objetivo: incluir de manera clara y sencilla el propósito del PNT.

Alcance: Indicar el ámbito de aplicación del PNT, incluyendo los procesos, sistemas, equipos, productos, etc…Además, se debe indicar si hay algún ítem fuera del alcance del procedimiento.

Responsabilidades y departamentos afectados: al comienzo del apartado se deben definir claramente las responsabilidades de los departamentos y luego existe una tabla para marcar a que departamentos aplica y debe distribuirse. En esta tabla solo hay que marcar sobre las casillas correspondientes con una X. puede observarse en la tabla que ya se indican los nº de copia controlada que corresponde en cada caso.

Definiciones y acrónimos: incluir todas aquellas definiciones y acrónimos que sean necesarios para comprender el contenido del procedimiento.

Procedimiento: es el apartado principal del documento donde se explica y expone toda la información. En este punto si es necesario se pueden hacer tantos subapartados como se requieran.

Se recomienda (tal y como figura en la plantilla 1) que los títulos de los Apartados y Subapartados (Primer y Segundo nivel) se justifiquen a la izquierda; mientras que para los correspondientes a subapartados y siguientes (Tercer nivel y siguientes), en caso de ser necesarios, se haga uso de la sangría que el autor considere. Anexo 1_VERSION_01

Se recomienda también incluir esquemas, diagramas de flujo, tablas, imágenes a lo largo del procedimiento de tal manera que se facilite al usuario la compresión del contenido.

Anexos: cuando existan se deben referenciar en esta tabla. Todos los anexos deben versionarse comenzando por la 01.

Documentación de referencia: aquí se deben indicar todos aquellos documentos que se hayan empleado para realizar el PNT. Si son documentos internos se indicará el código si son externos no es necesario.

Formación: aquí se recoge para cada versión de los documentos el tipo de formación que debe llevarse a cabo, la cual será decidida por el autor del documento. Se marca de manera general la teórica que consiste en la lectura y compresión del documento o se podrá marcar la práctica, para la cual se requerirá además de la lectura y compresión de un registro adicional. Este último tipo de formación se realizará cuando los cambios en la versión sean lo suficientemente complejos para requerir explicación adicional.

Para las formaciones con cuestionario, serán obligatorias para todos los procedimientos globales y generales y opcionales para los específicos, pues son documentos de consulta y muy detallados.

Distribución del procedimiento: al hilo del apartado de responsabilidades se debe rellenar la tabla con tantas filas como copias lleve el documento según el apartado 3 de la plantilla.

Redacción del documento: por norma general se redactarán en Castellano, aunque si aplica podrá redactar en bilingüe así cada párrafo irá primero en castellano y luego en inglés. Utilizando para el ingles un color diferente, se recomienda el azul. Los títulos de indicarán en español seguidos de una barra lateral en inglés.

Se recomienda emplear el texto justificado a ambos márgenes, tipo de fuente Roboto Lig tamaño 10-11, con interlineado 1.15pt.

Se recomienda establecer los espacios necesarios entre párrafos y apartados de tal manera que facilite al usuario la lectura y el seguimiento del procedimiento.

Se deberá utilizar un lenguaje acorde al usuario final del procedimiento y un nivel de detalle suficiente que permita la correcta ejecución de la operativa y no genere dudas.

Se recomienda, que las modificaciones realizadas en un documento para emitir una nueva revisión / versión del mismo se señalicen en cursiva. Con ello se pretende facilitar una ágil visualización de los cambios realizados con respecto a la revisión / versión anterior. En caso de modificar la totalidad del documento, podrá evitarse el uso de cursivas, indicándose esta circunstancia en la columna “Causas de la modificación” de la tabla “Historial del documento” incluida en la primera página del PNT.

Anexo 2_VERSION_01

- Guía para la elaboración de procedimientos

Anexo 3_versión01

- Cuaderno de Registro de Distribución y Retirada de Documentos

ENTREGA, corresponde a la persona que recoge la copia.

En RETIRADA, corresponde a la persona que destruye la copia. La retirada corresponde a la revisión anterior respecto a la revisión de la copia que se entrega a rellenar por el Técnico Responsable o persona en quien delegue.

Anexo 4_version_01

- Cuaderno revisión de oficio