TRAZABILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Sistemas y ciberseguridad | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Iván Pérez | David Pozo | Fernando Pozo |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |

| Valido hasta: | 02/06/2028 |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA ENTRADA EN VIGOR | SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN) |
| 01 | Edición inicial | 22/02/2024 | N/A |
| 02 | Incorporar información adicional no contemplada en la redacción inicial del documento | 27/02/2024 | PNT-015.01 |
| 03 | Reestauración de la tabla de versionado y actualización de los departamentos de Spika | 05/06/2024 | PNT-015.02 |
| 04 | Definición de etiquetado UDI | 15/07/2024 | PNT-015.03 |
| 05 | Cambio en los departamentos de Spika, definición de los tipos de cambios del software | 02/06/2025 | PNT-015.04 |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Responsabilidades y Departamentos afectados	4

4.	Definiciones y Acrónimos	5

5.	Procedimiento	5

5.1.	Generalidades	5

5.2.	Trazabilidad durante la producción	6

5.3.	Trazabilidad durante la distribución	6

5.4.	Identificación de los productos en curso de producción	7

5.5.	Identificación de status de los productos	7

5.6.	Etiquetado UDI	7

6.	Distribución del Procedimiento	8

7.	Anexos	8

8.	Documentación relacionada	9

9.	Formación	9

Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es describir cómo Spika Tech, en adelante Spika, garantiza la trazabilidad de los productos sanitarios.

Alcance

Este procedimiento es de aplicación a todos los productos sanitarios suministrados por SPIKA.

Responsabilidades y Departamentos afectados

El departamento de operaciones gestionará y codificará los productos de acuerdo a este procedimiento.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Dirección | ☒ | ☐ |
| Medio ambiente | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| Sistemas y Ciberseguridad | ☒ | ☐ |
| Investigación y Desarrollo | ☒ | ☐ |
| Marketing y Ventas | ☒ | ☐ |
| Gestión | ☒ | ☐ |

Definiciones y Acrónimos

Producto Sanitario (PS): todo instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, implante, reactivo, material u otro artículo destinado por el fabricante a ser utilizado en personas, por separado o en combinación, con alguno de los siguientes fines médicos específicos:

diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o alivio de una enfermedad,

diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una discapacidad,

investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso o estado fisiológico o patológico,

obtención de información mediante el examen in vitro de muestras procedentes del cuerpo humano, incluyendo donaciones de órganos, sangre y tejidos, y que no ejerce su acción principal prevista en el interior o en la superficie del cuerpo humano por mecanismos farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales mecanismos.

Trazabilidad: se refiere al conocimiento del origen de las materias primas, el histórico de los procesos aplicados al producto, la distribución y la localización del producto después de la entrega. Un proceso de trazabilidad implica la colaboración entre los distintos agentes de la cadena de suministro.

Cambio Major: Corresponde a modificaciones significativas que afectan las funcionalidades principales, la arquitectura, el diseño o el alcance general del sistema/proyecto. Este tipo de cambio requiere un enfoque exhaustivo para garantizar la calidad y el cumplimiento

Cambio Minor: Incluye modificaciones menores que afectan funcionalidades existentes, pero sin alterar significativamente el comportamiento general del sistema. Estos cambios tienen un impacto más limitado y requieren una evaluación enfocada.

Cambio Patch: Comprende modificaciones enfocadas exclusivamente en corregir errores o problemas específicos sin alterar la funcionalidad del sistema ni su comportamiento general

Procedimiento

Generalidades

La trazabilidad en SPIKA es la garantía de tener un seguimiento y control de todas las etapas del producto desde sus orígenes hasta su distribución a los clientes, todo ello a través de procedimiento establecidos que permitan conocer el histórico, ubicación y trayectoria de cada producto, apoyado todo por las herramientas informáticas o correcta identificación de los procesos en SPIKA.

La trazabilidad en todo momento tendrá la finalidad de conocer el status de un producto, informar sobre su origen y dar todas las herramientas para localizar rápidamente un producto problemático que haya generado reclamaciones de clientes o de las autoridades y poder inmovilizar e incluso retirar del mercado cuando sea necesario.

Trazabilidad durante la producción

SPIKA por el tipo de producto que distribuye, durante el desarrollo del mismo mantiene la trazabilidad de los productos de la siguiente manera:

Se sigue un código de una letra seguida de 3 números. Siendo el primer número (v1.0.0 - v2.0.0) un cambio significativo "MAJOR". El segundo número (v2.0.0 - .v2.1.0) un cambio con relevancia "MINOR". El tercer número (v2.1.0 - v2.1.1) son pequeños bugs y fixes "PATCH".

Trazabilidad durante la distribución

Spika durante la distribución mantiene el nº de serie y versión asignado en producción, los cuales se asignan de la siguiente manera:

Se sigue un código de una letra seguida de 3 números. Siendo el primer número (v1.0.0 - v2.0.0) un cambio significativo "MAJOR" en el proyecto como por ejemplo un cambio de API. El segundo número (v2.0.0 - .v2.1.0) un cambio con relevancia "MINOR" en el proyecto como por ejemplo la introducción de una nueva funcionalidad. El tercer número (v2.1.0 - v2.1.1) son pequeños bugs y fixes "PATCH" o cambios sin mayor importancia como modificar una línea de código por un fallo concreto.

De los clientes se dispone de la siguiente información:

Razón social

Dirección completa

Persona de contacto y datos (teléfono y correo electrónico)

Producto suministrado y fecha de suministro

Identificación de los productos en curso de producción

A lo largo del proceso, SPIKA identifica los productos intermedios de la siguiente manera:

Las versiones anteriores del software quedan versionadas de la misma forma ya detallada anteriormente, pero teniendo en cuenta el sistema de versionado, quedan con un código menor a la versión final sacada del software.

Identificación de status de los productos

SPIKA identifica los siguientes status del sofware:

Liberado o en productivo: en este caso se ubicará el producto en https://github.com/SpikaTechSL/VRCardio-VHET360-Visualization/releases

Versión obsoleta: se entenderá como una versión obsoleta aquella que tenga un número de versión principal (1.x.x) menor a la última versión liberada.

Cuarentena o en desarrollo en este caso se ubicará el producto con las siglas VRCardio-VHET360-Visualization

- SPIKA identifica los siguiente status del hardware:

Liberado o en productivo: se marcará el producto con una etiqueta verde

Rechazado o versión obsoleta: se marcará el producto con una etiqueta naranja

Cuarentena o en desarrollo: se marcará el producto con una etiqueta roja

Etiquetado UDI

- Asignación de UDI: El software desarrollado por SPIKA será asignado con un Identificador Único (UDI) de acuerdo con las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el momento en el que el producto de termine y se libere para su disposición en el mercado.

- Aplicación del UDI: El UDI debe ser aplicado de manera clara y legible en cada producto y, cuando sea necesario, en su embalaje, utilizando los estándares técnicos especificados en el reglamento.

- Registro en EUDAMED: Antes de poner el producto en el mercado, se debe registrar el UDI del producto en la Base de Datos EUDAMED de la Unión Europea, asegurando que toda la información relevante esté completa y actualizada.

- Actualización y mantenimiento: Es responsabilidad de SPIKA mantener actualizada la información asociada con el UDI registrado en EUDAMED, incluyendo cualquier cambio relevante en la información del producto o en el propio UDI.

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
| --- | --- |
| N/A | N/A |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| N/A | Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 |
| PNT-021 | Gestion de clientes y pedidos |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |