ANEXO 2_VERSION_03

TITULO DEL ANEXO 2: Informe de CAPA

|  | INFORME DE CAPA | CÓDIGO | Punto ISO 13485 | Punto del informe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AC-038/24 | 4.1.1 | NC 1 |

| Persona que abre la acción: | Iván Pérez |  |  |  |  |  |  | Departamento |  |  |  | Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha detección | 17/04/2024 |  |  |  |  |  |  | Origen |  | Auditoría Fase II Aenor |  |  |
| Descripción del hallazgo | En contra de lo establecido por la norma, no se evidencia la realización de una correcta revisión de los requisitos legales aplicables ya que continúan empleando el RD 1591/2009 y la Directiva 93/42/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de la causa raíz | El manual hacía referencia a los reglamentos RD 1591/2009 y la Directiva 93/42/CEE debido a un error tipográfico si bien se indicaba la nueva reglamentación, siendo esta la normativa usada de referencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección inmediata | Revisar y actualizar el punto 6.2 Reglamentos y Leyes el manual de calidad (MQ-01.003) para sacar su versión 4 en el que se corrija dicho apartado indicando los reglamentos y leyes aplicables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción correctiva / preventiva | Antes de sacar a vigor un nuevo manual de calidad, se revisarán los reglamentos y leyes vigentes para garantizar un correcto uso de la legislación actual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del impacto de la acción en el producto |  |  |  |  |  |  | Sí (si marca esta casilla explicar abajo) |  |  |  | No |  |
|  | ¿Existe impacto sobre los requisitos reglamentarios? |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☒ |  |
|  | ¿Existe impacto sobre la seguridad y funcionamiento? |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☒ |  |
|  | Evaluacion de impacto: |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |
| Responsable de la acción | Iván Pérez |  |  |  |  |  |  |  | Departamento |  |  | Calidad |
| Fecha límite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A completar por la persona que abre | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A completar por el responsable de calidad: | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de la eficacia del cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El cambio ha sido implantado satisfactoriamente? |  | ☒ |  | Si |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ |  | No | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficacia del cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debido que se trata de un error tipográfico, no existen acciones necesarias a realizar dentro del sistema de gestión de calidad, ni formación de personal ni resto de documentación aparte de la modificación del manual de calidad solucionando el error tipográfico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre realizado por: |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |