INFORME DE REVISION DEL

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD POR LA DIRECCIÓN

2024

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Dirección | Dirección |
| Nombre: | Iván Pérez | Fernando Pozo | Carlos Zúñiga |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2025 |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA | SUSTITUYE A (Código, Revisión) |
| 01 | Edición inicial | Mayo 2024 | N/A |
| 02 | Revisión del sistema tras la finalización del año 2024 | Enero 2025 | 01 |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Definiciones y Acrónimos	4

4.	Desarrollo	4

4.1.	Introducción	4

4.2.	Elementos de entrada	5

4.3.	Elementos de salida	8

5.	Resultado de la revisión	8

Objetivo

El objetivo del presente informe es realizar la revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección del año 2024 de SPIKA TECH, en adelante, SPIKA.

Alcance

El alcance de este documento es el sistema de calidad de SPIKA, en cumplimiento con su compromiso por la calidad y la consecución de los requisitos reglamentarios y el PNT010 – Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección.

Definiciones y Acrónimos

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

IA: del inglés, inteligencia artificial.

N.D.: No disponible

N.A: No Aplica

Desarrollo

Introducción

SPIKA es una organización de reciente creación en lo que a lo que cumplimientos reglamentarios de productos sanitarios se refiere. Dispone de un sistema de calidad implantado durante el año 2024. Este informe pretende indicar con los registros de calidad obtenidos durante el año de implantación del sistema, el grado de cumplimiento de la organización en el mismo.

Con este informe se analizará:

- La eficacia del Sistema de Gestión de Calidad

- Grado de Satisfacción de los Clientes

- Oportunidades de Mejora

- Requisitos Reglamentarios nuevos o revisados

Elementos de entrada

Retroalimentación de los clientes

Durante el año 2024 no se ha podido recoger información de los clientes pues el producto aún no ha sido distribuido, se encuentra actualmente en fase de certificación. Desde que el producto comience a ser usado por los usuarios finales se dará cumplimiento al PNT 009 Medida de Satisfacción del Cliente y se enviarán los cuestionarios y recopilarán como se indica en el procedimiento.

Tratamiento de Reclamaciones

A continuación, se muestran los registros de reclamaciones gestionados a fecha de elaboración de este informe:

| TIPO DE RECLAMACION | N.º de reclamaciones registradas |
| --- | --- |
| Reclamaciones de clientes | 0 |
| Reclamaciones a proveedores | 0 |

Notificación a Autoridades Sanitarias Reglamentarias

De acuerdo con los requisitos establecidos por el Real Decreto 1591/2009 sobre productos sanitarios, nuestra empresa ha llevado a cabo la notificación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para la obtención de la licencia previa de funcionamiento como fabricante de productos sanitarios.

Estado de la Notificación:

- Fecha de presentación: 15 de marzo de 2024.

- Número de licencia: 9170-PS.

- Estado actual: Licencia otorgada con resolución favorable en fecha 28 de octubre de 2024.

Resultados de Auditorías

A continuación, se muestran los resultados:

| TIPO DE AUDITORIA | N.º OBSERVACIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Criticas | Mayores | Menores |
| Grado 1 | 8 | 6 | 12 |
| Grado 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Grado 3 | 0 | 5 | 17 |

Detalle auditorías:

- Grado 1: Konexio Biotech, fecha de la auditoría 24 febrero.

- Grado 3: AENOR, fecha de la auditoría 29 febrero y 16-17 abril 2024. De las menores, 10 de ellas no fueron clasificadas por el auditor.

Seguimiento y medición de procesos

Como parte de la medición de los procesos se procede a analizar las no conformidades registradas en el periodo de estudio:

N.º de no conformidades registradas

0

Hasta la fecha no se han registrado no conformidades en el sistema de gestión de calidad.

Seguimiento y medición del producto

Para el seguimiento y medición del producto se dispone del KPI 02 y KPI 03 mediante los cuales se mide la conformidad del producto midiendo y revisando las reclamaciones de los clientes recibidas y las mejoras realizadas, respectivamente.

En la fecha de elaboración de este informe no se han registrado reclamaciones debido a que el producto aún no se encuentra en distribución y como parte de las mejoras, aún se está probando y haciendo pruebas de puesta a punto.

Acciones correctivas

A continuación, se muestran los resultados:

| N.º Acciones correctivas notificadas | Abiertas | Cerradas |
| --- | --- | --- |
| 48 | 0 | 48 |

Acciones preventivas

A continuación, se muestran los resultados:

| N.º Acciones preventivas notificadas | Abiertas | Cerradas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

Seguimiento de revisiones previas

Esta es la segunda versión del Informe de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección, y aunque existe una versión inicial del mismo, sólo se ha añadido la información de los registros del sistema de gestión de calidad obtenidos desde la elaboración del anterior informe. La comparación con resultados anteriores se realizará en el Informe de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección de 2025 pudiendo comparar datos de dos años consecutivos.

Cambios del sistema

A continuación, se muestra el listado de controles de cambios abiertos por SPIKA:

| N.º Controles de Cambios notificados | Breve descripción | Fecha apertura | Fecha cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| CC-01/24 | Aprobación proveedor: Konexio Biotech | 14/02/2024 | 14/02/2024 |
| CC-02/24 | Aprobación proveedor: Unity Software Inc | 12/06/2024 | 14/06/2024 |

Recomendaciones para la mejora

En la fecha de elaboración del presente informe se encuentra el producto en fase de validación, por lo que cualquier oportunidad de mejora está considerada como parte de la implementación, diseño y desarrollo de este. Una vez se encuentre el producto en su estado final y en comercialización se completará este apartado con todas las oportunidades de mejora que surjan de la retroalimentación de los clientes e interno del personal de SPIKA.

Requisitos Reglamentarios nuevos o revisados

El producto desarrollado por SPIKA le aplican los siguientes requisitos reglamentarios:

| Código requisito | Título | Fecha vigor |
| --- | --- | --- |
| RD 2017/745 | Reglamento sobre los productos sanitarios | 05/04/2017 |
| 192/2023 | Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios | 21/03/2023 |
| ISO 13485:2018 | Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios | Julio 2018 |
| PS 2/2023 | Instrucción PS 2/2023 sobre el procedimiento de licencia previa de funcionamiento de instalaciones de productos sanitarios. | 17/07/2023 |

Desde que se implementó el sistema de gestión de calidad hasta la fecha no se han realizado cambios en la normativa aplicable, tampoco se identifican nuevas reglamentaciones aplicables.

Información de notificaciones de autoridades sanitarias

| Fecha | Tipo de notificación | Propósito | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/07/2024 | Notificación de deficiencias y plazo subsanación | Documentación para la licencia previa de funcionamiento | Documentación entregada |
| 06/08/2024 | Notificación de deficiencias y plazo subsanación | Documentación para la licencia previa de funcionamiento | Documentación entregada |
| 13/08/2024 | Notificación de deficiencias y plazo subsanación | Documentación para la licencia previa de funcionamiento | Documentación entregada |
| 18/09/2024 | Notificación de deficiencias y plazo subsanación | Documentación para la licencia previa de funcionamiento | Documentación entregada |
| 10/10/2024 | Notificación de deficiencias y plazo subsanación | Documentación para la licencia previa de funcionamiento | Documentación entregada |
| 28/10/2024 | Notificación de concesión de licencia | Aprobación de la licencia previa de funcionamiento | - |
| 17/12/2024 | Confirmación de visita a las instalaciones. | Visita inicial a las instalaciones de SPIKA. | Visita programada para el 16 de enero de 2025 |

Mejoras

En la fecha de elaboración del presente informe se encuentra el producto en fase de validación, por lo que cualquier oportunidad de mejora está considerada como parte de la implementación, diseño y desarrollo de este. Una vez se encuentre el producto en su estado final y en comercialización se completará este apartado con todas las oportunidades de mejora que surjan de la retroalimentación de los clientes e interno del personal de SPIKA.

Elementos de salida

Mejoras necesarias para mantener la idoneidad, adecuación y eficacia del SGC y sus procesos

A la vista de los resultados no se proponen mejoras necesarias para mejorar el sistema de gestión de calidad, pues este necesita más tiempo de implantación y retroalimentación de los usuarios. En la siguiente versión del informe se indicarán en caso aplicable mejorar para el SGC.

Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente

En la fecha de elaboración del informe el producto aún no se encuentra en distribución por lo que no es posible disponer de feed-back de los clientes. En la siguiente versión del informe se indicarán en caso aplicable todas aquellas mejoras propuestas y su trazabilidad con las acciones internas.

Cambios necesarios para responder a requisitos reglamentarios nuevos o revisados aplicables

No se han identificado cambios reglamentarios que afecten al SGC.

Necesidades de recursos

No se estima necesario la implementación de mejora de los recursos ni humanos ni de infraestructura actuales.

Resultado de la revisión

A la vista de la revisión realizada, SPIKA es una empresa con un producto de tipo software con reciente aplicación del Sistema de Gestión de Calidad, la cual está finalizando el proceso de validación y pruebas de su producto para continuar los trámites para registrarlo y poner a disposición de sus clientes finales.

El SGC es nuevo y apenas existen registros de calidad asociados, no obstante, se evidencia con este informe que se dispone de un SGC en cumplimiento con la normativa aplicable al tipo de producto que se pretende comercializar y que da respuesta a todos los requisitos normativos aplicables.

Será en la siguiente versión del informe y/o cuando el producto se encuentre en el mercado, que exista retroalimentación de los clientes y más uso del SGC implementado donde se podrán identificar mejoras relacionadas bien con el sistema o el producto.

Se emplaza a la siguiente versión de este informe para tomar medidas oportunas que contribuyan a la mejora y la obtención del producto con la calidad y deseada.