INFORME DE REVISION DEL

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD POR LA DIRECCIÓN

2025

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Dirección | Dirección | Dirección |
| Nombre: | Fernando Pozo | Carlos Rodrigo | Carlos Zúñiga |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA | SUSTITUYE A (Código, Revisión) |
| 01 | Edición inicial | Enero 2025 | N/A |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Definiciones y Acrónimos	4

4.	Desarrollo	4

4.1.	Introducción	4

4.2.	Elementos de entrada	5

4.3.	Elementos de salida	8

5.	Resultado de la revisión	8

Objetivo

El objetivo del presente informe es realizar la revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección del año 2025 de SPIKA TECH, en adelante, SPIKA.

Alcance

El alcance de este documento es el sistema de calidad de SPIKA, en cumplimiento con su compromiso por la calidad y la consecución de los requisitos reglamentarios y el PNT010 – Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección.

Definiciones y Acrónimos

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

IA: del inglés, inteligencia artificial.

N.D.: No disponible

N.A: No Aplica

Desarrollo

Introducción

Este informe pretende indicar con los registros de calidad obtenidos durante el 2025, el grado de cumplimiento de la organización en el mismo.

Con este informe se analizará:

- La eficacia del Sistema de Gestión de Calidad

- Grado de Satisfacción de los Clientes

- Oportunidades de Mejora

- Requisitos Reglamentarios nuevos o revisados

Datos de la reunión

Fecha: 12/01/2026

Lugar: Oficina de Spika Tech

Participantes: En la reunión de revisión por la dirección han participado los siguientes miembros de la organización:

- Carlos Zúñiga – CEO

- Fernando Pozo – Director de Operaciones

- Carlos Rodrigo – Director de Información

- Vicente Gallego – Director Científico

Elementos de entrada

Retroalimentación de los clientes

Durante el año 2025 no se ha podido recoger información de los clientes pues el producto aún no ha sido distribuido, se encuentra actualmente en fase de certificación. Desde que el producto comience a ser usado por los usuarios finales se dará cumplimiento al PNT 009 Medida de Satisfacción del Cliente y se enviarán los cuestionarios y recopilarán como se indica en el procedimiento.

Tratamiento de Reclamaciones

A continuación, se muestran los registros de reclamaciones gestionados a fecha de elaboración de este informe:

| TIPO DE RECLAMACION | N.º de reclamaciones registradas |
| --- | --- |
| Reclamaciones de clientes | 0 |
| Reclamaciones a proveedores | 0 |

Notificación a Autoridades Sanitarias Reglamentarias

En cumplimiento con los estándares internacionales de calidad y seguridad, así como con los requisitos reglamentarios del Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios, nuestra empresa ha gestionado las siguientes evaluaciones ante los organismos correspondientes:

- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISO/IEC 27001)

- Entidad certificadora: AENOR.

- Alcance: Seguridad de la información.

- Estado actual: Certificación concedida.

- Sistema de Gestión de Calidad de Productos Sanitarios (EN ISO 13485)

- Organismo Notificado: HTCert.

- Alcance: Fabricación y distribución de productos sanitarios.

- Estado actual: Auditoría realizada, pendiente de emisión del certificado.

- Marcado CE de Conformidad (Reglamento (UE) 2017/745)

- Organismo Notificado: HTCert.

- Producto: VR Cardio.

- Estado actual: Evaluación de conformidad finalizada, pendiente de emisión del certificado.

Resultados de Auditorías

A continuación, se muestran los resultados:

| TIPO DE AUDITORIA | N.º OBSERVACIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Criticas | Mayores | Menores |
| Grado 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grado 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Grado 3 | 0 | 0 | 6 |

Detalle auditorías:

Grado 3: HTCert, fecha de la auditoría 5 junio (fase I) y 15 julio (fase II) 2025.

Seguimiento y medición de procesos

Como parte de la medición de los procesos se procede a analizar las no conformidades registradas en el periodo de estudio:

N.º de no conformidades registradas

0

Hasta la fecha no se han registrado no conformidades en el sistema de gestión de calidad.

Seguimiento y medición del producto

Para el seguimiento y medición del producto se dispone del KPI 02 y KPI 03 mediante los cuales se mide la conformidad del producto midiendo y revisando las reclamaciones de los clientes recibidas y las mejoras realizadas, respectivamente.

En la fecha de elaboración de este informe no se han registrado reclamaciones debido a que el producto aún no se encuentra en distribución y como parte de las mejoras, aún se está probando y haciendo pruebas de puesta a punto.

Acciones correctivas

A continuación, se muestran los resultados:

| N.º Acciones correctivas notificadas | Abiertas | Cerradas |
| --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 6 |

Acciones preventivas

A continuación, se muestran los resultados:

| N.º Acciones preventivas notificadas | Abiertas | Cerradas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

Recomendaciones para la mejora

En la fecha de elaboración del presente informe se encuentra el producto en fase de validación, por lo que cualquier oportunidad de mejora está considerada como parte de la implementación, diseño y desarrollo de este. Una vez se encuentre el producto en su estado final y en comercialización se completará este apartado con todas las oportunidades de mejora que surjan de la retroalimentación de los clientes e interno del personal de SPIKA.

Requisitos Reglamentarios nuevos o revisados

El producto desarrollado por SPIKA le aplican los siguientes requisitos reglamentarios:

| Código requisito | Título | Fecha vigor |
| --- | --- | --- |
| RD 2017/745 | Reglamento sobre los productos sanitarios | 05/04/2017 |
| 192/2023 | Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios | 21/03/2023 |
| ISO 13485:2018 | Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios | Julio 2018 |
| PS 2/2023 | Instrucción PS 2/2023 sobre el procedimiento de licencia previa de funcionamiento de instalaciones de productos sanitarios. | 17/07/2023 |

Desde que se implementó el sistema de gestión de calidad hasta la fecha no se han realizado cambios en la normativa aplicable, tampoco se identifican nuevas reglamentaciones aplicables.

Información de notificaciones de autoridades sanitarias

| Fecha | Tipo de notificación | Propósito | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio 2025 | Notificación de primera fase de auditoría | Realización primera fase de la auditoría del marcado CE e ISO 13485 | Auditoría realizada |
| Junio 2025 | Notificación de primera fase de auditoría | Realización segunda fase de la auditoría del marcado CE e ISO 13485 | Auditoría realizada |

Grado de cumplimiento de objetivos de calidad

Se ha procedido a la revisión del cumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad definidos a inicios del ejercicio 2025. A continuación, se detalla el análisis comparativo entre las metas establecidas y los resultados obtenidos:

| Código | Objetivo | Indicador (KPI) | Meta 2025 | Resultado 2025 | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ_01 | Obtener marcado CE para el software | Producto aprobado por organismo notificado | CE obtenido | Auditoría superada, pendiente de emisión física del certificado. | En progreso / Casi logrado |
| OBJ_02 | Garantizar la formación constante del personal | % empleados con al menos una formación | ≥ 60% | 100% (Todos los empleados han recibido formación en los PNTs aplicables a su puesto). | Cumplido |
| OBJ_03 | Mejorar la seguridad de la información | Obtención de la ISO 27001 | Certificado obtenido | Certificado concedido por AENOR. | Cumplido |
| OBJ_04 | Obtener un mayor datos de pruebas clínicas válidas | Número de pruebas clínicas válidas | > 50 | > 50 (Datos consolidados en la Evaluación Clínica). | Cumplido |
| OBJ_05 | Mejorar la eficiencia del ciclo de desarrollo | % tareas completadas vs abandonadas | ≥ 80% | > 80% (Verificado mediante informes de Jira). | Cumplido |
| OBJ_06 | Mantener control de versiones y dependencias | % librerías documentadas y controladas | ≥ 90% | 100% (Control total mediante GitHub y análisis de dependencias). | Cumplido |
| OBJ_07 | Reducir el número de no conformidades en auditorías externas | Nº NCs recibidas | 0 Críticas, ≤ 5 Mayores, ≤ 15 Menores | 0 Críticas, 0 Mayores, 6 Menores. (Objetivo superado ampliamente). | Cumplido |

Mejoras

En la fecha de elaboración del presente informe se encuentra el producto en fase de validación, por lo que cualquier oportunidad de mejora está considerada como parte de la implementación, diseño y desarrollo de este. Una vez se encuentre el producto en su estado final y en comercialización se completará este apartado con todas las oportunidades de mejora que surjan de la retroalimentación de los clientes e interno del personal de SPIKA.

Elementos de salida

Mejoras necesarias para mantener la idoneidad, adecuación y eficacia del SGC y sus procesos

A la vista de los resultados no se proponen mejoras necesarias para mejorar el sistema de gestión de calidad, pues este necesita más tiempo de implantación y retroalimentación de los usuarios. En la siguiente versión del informe se indicarán en caso aplicable mejorar para el SGC.

Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente

En la fecha de elaboración del informe el producto aún no se encuentra en distribución por lo que no es posible disponer de feed-back de los clientes. En la siguiente versión del informe se indicarán en caso aplicable todas aquellas mejoras propuestas y su trazabilidad con las acciones internas.

Cambios necesarios para responder a requisitos reglamentarios nuevos o revisados aplicables

No se han identificado cambios reglamentarios que afecten al SGC.

Necesidades de recursos

No se estima necesario la implementación de mejora de los recursos ni humanos ni de infraestructura actuales.

Resultado de la revisión

A la vista de la revisión realizada, SPIKA TECH ha consolidado durante 2025 su Sistema de Gestión de Calidad (SGC), logrando hitos críticos para su estrategia regulatoria y comercial.

Se destaca la concesión de la certificación ISO/IEC 27001 por AENOR, lo que valida la robustez de nuestro sistema de seguridad de la información. Asimismo, se han completado satisfactoriamente las fases I y II de la auditoría de certificación ISO 13485 y Marcado CE (Reglamento (UE) 2017/745) con el Organismo Notificado HTCert, encontrándonos actualmente a la espera de la emisión formal de los certificados.

El sistema ha demostrado capacidad de reacción y mejora continua, evidenciado por la gestión eficaz de las 6 observaciones derivadas de la auditoría externa (Grado 3), las cuales han sido abordadas mediante acciones correctivas (CAPAs) que se han cerrado satisfactoriamente dentro del periodo.

Aunque el producto VR Cardio aún no se ha distribuido comercialmente, el SGC se encuentra plenamente operativo y alineado con los requisitos normativos vigentes. La organización está preparada para iniciar la fase de comercialización tan pronto se reciban los certificados pendientes, momento en el cual se activarán plenamente los procesos de vigilancia post-comercialización y retroalimentación de clientes para seguir alimentando la mejora continua del sistema.

Se concluye que el SGC es adecuado, idóneo y eficaz para respaldar los objetivos estratégicos de SPIKA TECH para el próximo periodo.