ANEXO 2_VERSION_05

- Informe de CAPA

| INFORME DE CAPA | CÓDIGO |
| --- | --- |
|  | AC-006/25 |

| Persona que abre la acción: | Iván Pérez |  |  |  |  |  |  | Departamento |  |  |  | Garantía de Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha detección | 15/07/2025 |  |  |  |  |  |  | Origen |  | Organismo Notificado |  |  |
| Descripción del hallazgo | Los criterios utilizados para la evaluación de los proveedores no están claramente establecidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de la causa raíz | La documentación del procedimiento de evaluación de proveedores carece de criterios objetivos y específicos, lo que genera ambigüedad en la evaluación y reevaluación de los proveedores. Esto se debe a deficiencias en la definición del procedimiento dentro del sistema de gestión de la calidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección inmediata | Registrar la no conformidad en el sistema de calidad y proporcionar la trazabilidad del seguimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción correctiva / preventiva | Revisar y actualizar el procedimiento de evaluación de proveedores para incluir criterios claramente definidos y medibles, alineados con los requisitos del MDR para la evaluación y reevaluación de proveedores. Implementar una plantilla estandarizada para documentar cada evaluación y reevaluación de proveedores utilizando los criterios antes mencionados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del impacto de la acción en el producto |  |  |  |  |  |  | Sí (si marca esta casilla explicar abajo) |  |  |  | No |  |
|  | ¿Existe impacto sobre los requisitos reglamentarios? |  |  |  |  |  | ☒ |  |  |  | ☐ |  |
|  | ¿Existe impacto sobre la seguridad y funcionamiento? |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☒ |  |
|  | Evaluacion de impacto: |  |  |  |  |  | Although there is no immediate impact on the product or patient, the long-term systemic risk requires attention and effective correction. |  |  |  |  |  |
| Responsable de la acción | Iván Pérez |  |  |  |  |  |  |  | Departamento |  |  | Garantía de Calidad |
| Fecha límite | 01/12/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A completar por la persona que abre | Firma y fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A completar por el responsable de calidad: | Firma y fecha Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de la eficacia del cambio – A completar cuando se efectúe el cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El cambio ha sido implantado satisfactoriamente? |  | ☒ |  | Si |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ |  | No | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficacia del cambio – A completar cuando se efectúe el cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se ha actualizado el PNT-002 aclarando en el punto 5.2.3 que la fórmula única es RPN = S x P. Se ha modificado la plantilla de FMEA eliminando la columna de detectabilidad para el cálculo del RPN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre realizado por: |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
| Iván Pérez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |