GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Sistemas y ciberseguridad | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Iván Pérez | David Pozo | Fernando Pozo |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |

| Valido hasta: | 02/06/2028 |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA entrada en Vigor | SUSTITUYE A (Código, Revisión) |
| 01 | Edicion inicial | 14/02/2024 | N/A |
| 02 | Cambio en los departamentos de Spika. Adecuación del procedimiento a formato digital | 02/06/2025 | PNT-004.01 |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Responsabilidades y Departamentos afectados	4

4.	Definiciones y Acrónimos	5

5.	Procedimiento	6

5.1.	Introducción	6

5.2.	Clasificación de no conformidades	6

5.3.	No conformidad menor	8

5.4.	No conformidad mayor	8

5.5.	No conformidad crítica	8

5.6.	Gestión de no conformidades	8

5.7.	Cancelación de no conformidades	10

6.	Distribución del Procedimiento	10

7.	Anexos	11

8.	Documentación relacionada	11

9.	Formación	11

Plantilla formulario notificación no conformidad	13

Plantilla listado de No Conformidades	14

Formulario evaluación de impacto	15

Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es definir la metodología empleada por SPIKA Tech, en adelante SPIKA, para llevar a cabo una adecuada gestión de las no conformidades, al objeto de garantizar que todas ellas sean identificadas, notificadas, evaluadas e investigadas, documentadas y aprobadas de forma adecuada y por el personal aplicable. De la misma manera definir y gestionar la implantación de las medidas correctivas y preventivas derivadas de las no conformidades con el fin de evitar recurrencias.

Alcance

El alcance de este procedimiento es de aplicación a todas las no conformidades ocurridas en el sistema de calidad de SPIKA, que puedan originar deficiencias en la calidad de los productos y procesos realizados en SPIKA.

Responsabilidades y Departamentos afectados

Es responsabilidad de cualquier trabajador de SPIKA notificar las no conformidades de manera inmediata.

Es responsabilidad de los responsables de SPIKA gestionar las no conformidades que apliquen a las áreas de acuerdo a este procedimiento y que las acciones correctivas y preventivas sean implementadas.

El técnico responsable aprobará todas las no conformidades, además de participar y facilitar las investigaciones.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Dirección | ☒ | ☐ |
| Medio ambiente | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| Sistemas y Ciberseguridad | ☒ | ☐ |
| Investigación y Desarrollo | ☒ | ☐ |
| Marketing y Ventas | ☒ | ☐ |
| Gestión | ☒ | ☐ |

Definiciones y Acrónimos

No conformidad: cualquier alejamiento inesperado de los estándares de calidad preestablecidos, variación respecto a los procedimientos normalizados de trabajo o cualquier acción durante el curso de un proceso que se aparta de las directrices previamente establecidas en las instrucciones aprobadas, con capacidad de afectar a la calidad del producto.

No conformidad planificada: cualquier no conformidad de un procedimiento documentado llevada a cabo deliberadamente por un periodo de tiempo determinado, para gestionar una situación inevitable.

No conformidad recurrente: se denomina no conformidad recurrente cuando se produce la repetición de un suceso a lo largo de un periodo consecutivo de 12 meses debido a la misma causa raíz.

Causa raíz: es la causa final que si se corrige prevendría la recurrencia del evento.

Acción correctiva: acción para eliminar la causa raíz de una no conformidad detectada u otra situación no deseada.

Acción preventiva:  acción para eliminar la posible causa raíz de una no conformidad potencial

Corrección: acción llevada a cabo para eliminar la condición de la no conformidad del producto o sistema afectado.

Severidad: es la medida de la posible consecuencia de un peligro

Comprobación de la eficacia: evaluación de la idoneidad de una acción correctiva o preventiva para eliminar la causa raíz de una desviación.

PNT: Procedimiento Normalizado de Trabajo

CAPA: del inglés, Corrective Action Preventive Accion, en castellano, acción correctiva acción preventiva.

NC: No conformidad

Procedimiento

Introducción

Se entiende por no conformidad cualquier alejamiento de los estándares de calidad preestablecidos, variación respecto de los procedimientos normalizados de trabajo o cualquier actuación durante el curso de un proceso que se aparta de las directrices previamente establecidas en las instrucciones aprobadas, con capacidad de afectar a la calidad del producto.

No se considera no conformidad aquellas situaciones documentadas según las buenas practicas de documentación como son las correcciones evidentes, errores de anotación o errores de transcripción o falta de datos cuando pueden ser recuperados a partir de datos primarios.

Clasificación de no conformidades

Las no conformidades se clasifican en función de la criticidad / nivel de riesgo de estas.

Para determinación de la asignación del nivel de riesgo asociado a una no conformidad se han de valorar los siguientes aspectos:

- Severidad de las consecuencias del evento

- Probabilidad de no detección

| Severidad | 5 = La no conformidad afecta a un atributo o parámetro crítico de la calidad 3 = La no conformidad afecta a un atributo o parámetro no crítico de la calidad 1 = La no conformidad afecta a la calidad del producto, pero se debe documentar |
| --- | --- |
| Probabilidad de no detección | 5 = No hay controles implementados 3 = Sólo un nivel de detección 1 = Más de un mecanismo de detección |

Con estos criterios se realiza la siguiente matriz de riesgo para clasificar el nivel de riesgo y el tipo de no conformidad:

|  |  | Probabilidad de no detección |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 3 | 1 |
| Severidad | 5 | 25 | 15 | 5 |
|  | 3 | 15 | 9 | 3 |
|  | 1 | 5 | 3 | 1 |

Una vez determinado el nivel de riesgo asociado a la no conformidad, esta se clasificará como:

No conformidad menor

No conformidad mayor

No conformidad crítica

El nivel de esfuerzo, formalidad y documentación a generar serán en función del nivel determinado y proporcional al riesgo.

No conformidad menor

Son aquellos eventos cuyo nivel de riesgo es < 3 (zona en verde). Las menores a menos que sean recurrentes no requerirán de plan de CAPAs.

Este tipo de no conformidades se deben cerrar en el plazo de 30 días desde la fecha de notificación.

No conformidad mayor

Son aquellos eventos cuyo nivel de riesgo obtenido es > 3 y < 9 (zona en naranja). Las no conformidades clasificadas como mayores requerirán de investigación de la causa raíz (o causas raíces) y el establecimiento de un plan de acciones correctivas y/o preventivas.

Estas no conformidades deberán ser cerradas en un plazo máximo recomendado de 30 días desde la fecha de notificación.

No conformidad crítica

Son aquellos eventos cuyo nivel de riesgo obtenido es > 9 (zona en rojo). Las no conformidades clasificadas como criticas requerirán de investigación de la causa raíz (o causas raíces) y el establecimiento de un plan de acciones correctivas y/o preventivas. Una vez clasificadas como críticas, deberán ponerse inmediatamente en conocimiento del director técnico/técnico responsable.

Estas no conformidades deberán ser cerradas en un plazo máximo recomendado menor a 30 días desde la fecha de notificación.

Gestión de no conformidades

Fase I: identificación y notificación.

Cualquier empleado de SPIKA puede identificar una potencial no conformidad que pueda afectar negativamente a la calidad del producto. Es vital que el personal comunique inmediatamente a su superior la no conformidad.

El Técnico Responsable o persona en quien delegue debe ser informado en menos de 24h desde que se haya detectado la no conformidad.

En el momento debe obtenerse la mayor información posible en el lugar de los hechos.

La persona que lo haya detectado debe rellenar el formulario online habilitado para ello, cuyo ejemplo se encuentra en el Anexo 1

Fase II: evaluación del impacto. El departamento técnico que adoptará el rol de asesor, recibe la notificación y sigue los siguientes pasos:

Codificación de la no conformidad de la siguiente manera:

NC-XXX/YY

Donde:

XXX es un nº correlativo de tres dígitos que identifica el nº de la no conformidad

YY corresponde a los dos dígitos del año en curso.

La numeración será dada por D. técnica o persona en quien delegue, los cuales mantendrán un registro de ellos en el excel de Listado de No Conformidades que sigue la plantilla incluida en el Anexo 2.

Evaluación del impacto, donde el asesor irá respondiendo las preguntas incluidas en el formulario.

Determinar el nivel de riesgo, donde el asesor asignará la puntuación en base a la severidad y probabilidad de no detección de la situación reportada.

Clasificación inicial de la no conformidad.

Fase III: plan de CAPA. Una vez determinadas las causas raíces en la fase III se deberá establecer un plan de acciones correctivas y preventivas (CAPAs) que permitan reducir y evitar recurrencias. Este plan se documentará en los espacios determinados para ello formulario, debiendo existir una CAPA por cada causa raíz detectada. Si no se considera necesario el establecimiento de CAPAs deberá justificarse en el apartado de conclusiones.

La descripción de la CAPA contendrá:

Nº de CAPA: este número será proporcionado por Técnico Responsable o persona en quien delegue, según lo establecido en el procedimiento PNT-006.

Tipo de acción: indicar si se trata de una acción correctiva o preventiva

Causa raíz relacionada: en este campo se indicará el nº causa raíz en función de lo que se haya indicado en la Fase III (Ej.: causa raíz 1, 2, 3…)

Descripción: se incluirá el detalle de la acción a realizar

Nombre/ departamento responsable ejecución

Fecha límite de ejecución

Respecto a la comprobación de la eficacia, podrá contemplarse en las CAPAs una evaluación de la idoneidad de una acción correctiva o preventiva para eliminar la causa raíz de una no conformidad. Estas comprobaciones de eficacia no es una comprobación de la ejecución de las actividades sino una evidencia de que la no conformidad no se ha repetido una vez implementada la acción ni siquiera transcurrido un plazo de tiempo previamente definido.

Fase IV: revisión, aprobación y cierre: La revisión, aprobación y cierre de la no conformidad se gestionarán de acuerdo con lo establecido en el plan CAPA generado, donde se definirán los responsables, plazos y criterios de cierre.

Cancelación de no conformidades

Una no conformidad podrá ser cancelada en cualquiera de las etapas del proceso, si durante el transcurso de la investigación se evidencia que un evento o situación ha sido incorrectamente clasificada como no conformidad. En este caso, se indicará en el apartado “estado” en el listado de no conformidades, incluyendo la justificación de la cancelación.

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
| --- | --- |
| 1/01 | Plantilla formulario notificación no conformidad |
| 2/01 | Plantilla listado de No Conformidades |
| 3/01 | Formulario evaluación de impacto |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| MQ-01 | Manual de Calidad |
| PNT-006 | Gestion de acciones correctivas y preventivas |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |

Anexo 1_VERSION_02

- Plantilla formulario notificación no conformidad

Anexo 2_VERSION_02

- Plantilla listado de No Conformidades

Anexo 3_VERSION_02

- Formulario evaluación de impacto

| FASE II: EVALUACIÓN DEL IMPACTO (cumplimentar por asesor) |  |  |  |  |  |  | Código de la no conformidad |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Persona que evalua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificación del retraso (si aplica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - La no conformidad ¿afecta a… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO | N/A |
| - ...la seguridad del paciente o del usuario, derivada de fallos en funcionalidad, interfaz o alertas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - ...la validez o integridad de los resultados clínicos generados por el software? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - ...la trazabilidad de datos, historiales o registros clínicos del sistema? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - ...la conformidad con requisitos regulatorios (marcado CE, MDR, FDA, etc.) o declaraciones a autoridades? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - ...procedimientos críticos (requisitos de desarrollo, pruebas, control de cambios)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - ...la seguridad de la información o ciberseguridad (acceso no autorizado, integridad, confidencialidad)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - ¿Es una desviación recurrente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - ¿Requiere alguna acción correctiva inmediata como desactivación de funcionalidades, parches o alertas temporales? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - ¿Ha causado reclamaciones, incidentes clínicos, informes de seguridad o retirada del producto software? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - ¿Pueden existir otras versiones, módulos o entornos (test, producción, clientes) también afectados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - ¿Ha fallado algún mecanismo de detección temprana? (tests automáticos, validación, controles de configuración, revisión de código) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Observaciones adicionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para la determinación y asignación del nivel de riesgo se puntuarán: a) la severidad de las consecuencias del evento b) la probabilidad de no detección del evento teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración: Factor de riesgo; Severidad; Probabilidad de no detección. Escala de valoración; 5 = La NO CONFORMIDAD afecta a un atributo o parámetro crítico de la calidad 3 = La NO CONFORMIDAD afecta a un atributo o parámetro no crítico de la calidad 1 = La NO CONFORMIDAD no afecta a la calidad del producto, pero se debe documentar; 5 = No hay controles implementados 3 = Sólo un nivel de detección 1 = Más de un mecanismo de detección. Puntuación asignada. Justificación. Una vez signada la puntuación, se determinará el nivel de riesgo en base a la siguiente matriz: Probabilidad de no detección. 5; 3; 1. Severidad; 5; 25; 15; 5. 3; 15; 9; 3. 1; 5; 3; 1. |
| - CLASIFICACIÓN INICIAL DE LA NO CONFORMIDAD EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | No conformidad menor |  | ☐ |  | No conformidad mayor |  |  |  | ☐ | No conformidad critica |  |  |  |
| Tipo de no conformidad |  | ☐ |  | Planificada |  | ☐ |  | No planificada |  |  |  |  |  |
| ¿Se acepta el nivel de riesgo en base a estos criterios estándar? |  | ☐ |  | SI |  |  |  |  |  | En caso negativo, justificar: |  |  |  |
|  |  | ☐ |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, firma y fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |