GESTIÓN DE RECLAMACIONES

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Sistemas y ciberseguridad | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Iván Pérez | David Pozo | Fernando Pozo |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |

| Valido hasta: | 02/06/2028 |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA entrada en Vigor | SUSTITUYE A (Código, Revisión) |
| 01 | Edicion inicial | 14/02/2024 | N/A |
| 02 | Cambio en los departamentos de Spika | 02/06/2025 | PNT-007.02 |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Responsabilidades y Departamentos afectados	4

4.	Definiciones y Acrónimos	5

5.	Procedimiento	5

5.1.	Introducción	5

5.2.	Tipos de reclamaciones	5

5.3.	Clasificación de las reclamaciones	5

5.3.1.	Reclamación crítica	6

5.3.2.	Reclamación mayor	7

5.3.3.	Reclamación menor	7

5.3.4.	Reclamación desestimada	7

5.4.	Gestión de la reclamación de clientes	7

5.4.1.	Fase I: comunicación de la reclamación	7

5.4.2.	Fase II: recepción de la reclamación:	7

5.4.3.	Fase III: investigación detallada de la reclamación.	8

5.4.4.	Fase IV: Plan de acciones, correctivas y comprobación de la eficacia	8

5.4.5.	Fase V: cierre de la reclamación	8

5.5.	Archivo de las reclamaciones	8

6.	Distribución del Procedimiento	8

7.	Anexos	9

8.	Documentación relacionada	9

9.	Formación	9

Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es definir la operativa a seguir para la gestión de las reclamaciones recibidas en Spika Tech, en adelante SPIKA, por parte de los clientes, así como la gestión de las reclamaciones realizadas a proveedores para que puedan ser atendidas y resueltas satisfactoriamente.

Alcance

El alcance de este procedimiento aplica a la gestión de todas las reclamaciones relacionadas con los productos fabricados en SPIKA y aquellos productos o servicios que SPIKA compra o contrata.

Responsabilidades y Departamentos afectados

Todo el personal de SPIKA podrá servir de comunicador de una reclamación.

El Técnico Responsable será el responsable de gestionar las reclamaciones procedentes de los clientes, así como de gestionar las emitidas a los proveedores de SPIKA.

Todos los departamentos de SPIKA participarán en la investigación de las reclamaciones.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Dirección | ☒ | ☐ |
| Medio ambiente | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| Sistemas y Ciberseguridad | ☒ | ☐ |
| Investigación y Desarrollo | ☒ | ☐ |
| Marketing y Ventas | ☒ | ☐ |
| Gestión | ☒ | ☐ |

Definiciones y Acrónimos

CAPA: del ingles corrective action preventive action, en castellano acción correctiva acción preventiva.

Procedimiento

Introducción

Se entiende por reclamación cualquier expresión de insatisfacción realizada a una organización, en este caso SPIKA o proveedores que sirven a SPIKA, relativa a sus productos o procesos, y de la que se espera una respuesta o resolución de forma explícita o implícita.

Podrán existir reclamaciones de dos tipos:

Reclamaciones de calidad: Aquellas en las que el defecto reportado haya podido ser potencialmente ocasionado durante el proceso de fabricación/acondicionamiento del producto.

Reclamaciones de distribución: Aquellas en las que el defecto reportado haya podido ser potencialmente ocasionado durante el proceso de distribución del producto.

Tipos de reclamaciones

Podrán existir los siguientes tipos de reclamaciones en función de su origen:

Reclamaciones de clientes, es decir, clientes de SPIKA reclaman un defecto de los productos fabricados por SPIKA.

Reclamaciones a proveedores, es decir, materiales suministrados a SPIKA llegan con algún defecto y es SPIKA quien reclama a su proveedor.

Clasificación de las reclamaciones

Las reclamaciones recibidas se clasifican en función de la criticidad / nivel de riesgo de las mismas.

Para la determinación y asignación del nivel de riesgo asociado a una reclamación se han de tener en cuenta los siguientes aspectos:

- La severidad de los defectos detectados / reportados.

- La ocurrencia del defecto producido.

Para ello se tomará como referencia la siguiente escala de valoración:

| Severidad | 5 = La reclamación afecta a un atributo o parámetro crítico de la calidad y/o supone un peligro grave para la salud del cliente. 3 = La reclamación afecta a un atributo o parámetro no crítico de la calidad y/o supone un peligro moderado para la salud del cliente. 1= La reclamación no afecta a la calidad del producto ni supone un peligro para la salud del cliente, pero se debe documentar. |
| --- | --- |
| Ocurrencia | 5 = Mismo defecto reportado para el mismo producto más de 6 veces en los últimos 12 meses. 3 = Mismo defecto reportado para el mismo producto entre 4 y 6 veces (ambos inclusive) en los últimos 12 meses. 1 = Mismo defecto reportado para el mismo producto entre 0 y 3 veces en los últimos 12 meses. |

Teniendo en cuenta estos criterios se elabora la siguiente matriz de riesgo para determinar el nivel de riesgo asociado a las reclamaciones recibidas en SPIKA:

|  |  | Ocurrencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 3 | 1 |
| Severidad | 5 | 25 | 15 | 5 |
|  | 3 | 15 | 9 | 3 |
|  | 1 | 5 | 3 | 1 |

Una vez determinado el nivel de riesgo total asociado a la reclamación, ésta se clasificará como crítica (C), mayor (M) o menor (m).

En todas las reclamaciones será necesario investigar la causa raíz del defecto detectado, no obstante, el nivel de esfuerzo, formalidad, documentación a generar y plan de acciones correctivas / preventivas deberá ser proporcional al riesgo / criticidad de estas.

Reclamación crítica

Son aquellas reclamaciones para las que el nivel de riesgo total obtenido es > 9 (zona en rojo). Estas reclamaciones deberán ser cerradas en un plazo máximo inferior a 30 días naturales desde la fecha de recepción de la reclamación.

Reclamación mayor

Son aquellas reclamaciones para las que el nivel de riesgo obtenido es > 3 y ≤ 9 (zona en naranja). Estas reclamaciones deberán ser cerradas en un plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha de recepción de la reclamación.

Reclamación menor

Son aquellas reclamaciones para las que el nivel de riesgo obtenido es ≤ 3 (zona en verde). Estas reclamaciones deberán ser cerradas en un plazo máximo de 60 días naturales desde la fecha de recepción de la reclamación.

Reclamación desestimada

Son aquellas reclamaciones recibidas en las que, tras 1 mes desde la comunicación inicial, no se consigue recabar los datos básicos para la investigación de las mismas. Los datos básicos son nº de lote o muestras para realizar la investigación.

Gestión de la reclamación de clientes

En este apartado se describen las distintas fases que forman parte de la investigación de reclamaciones de calidad o de distribución de productos fabricados en SPIKA.

Fase I: comunicación de la reclamación

Podrán darse por las siguientes vías:

Comunicación de las autoridades sanitarias

Por el canal de venta

Directa de particulares, médicos, farmacéuticos, hospitales, etc…

Cualquier empleado de la compañía

En este punto cuando una persona reciba una reclamación deberá rellenar el formulario online para hacer la comunicación de la reclamación recibida..

Fase II: recepción de la reclamación:

Cuando se reciba una reclamación el Técnico Responsable o persona en quien delegue realizará las siguientes acciones:

- Codificará la reclamación como sigue: R-XXX/YY; donde XXX es un nº correlativo y YY son las dos ultima cifras del año en curso.

- Pasará a realizar la investigación, aquí se procederá según la naturaleza y el alcance del defecto reportado y la información disponible. La investigación incluirá la revisión de la documentación relativa a la versión.

- Confirmar la clasificación de la reclamación mediante el dictamen de si la reclamación es procedente o no procedente, entendiéndose como:

  - Reclamación procedente: si se confirma el defecto reportado

  - Reclamación no procedente: si tras la investigación preliminar la reclamación no es posible atribuirla a ninguna de las actividades llevadas a cabo bajo responsabilidad de SPIKA.

Fase III: investigación detallada de la reclamación.

Esta fase se completará para aquellas reclamaciones clasificadas como Mayores o Críticas, donde además de la investigación de la Fase II se lleva a cabo una investigación más exhaustiva para determinar las causas raíces que han llevado al defecto y poder establecer un Plan de CAPAs apropiado. En esta fase se documentarán todos los puntos posibles revisados con el fin de desgranar lo ocurrido. Se seguirá lo dispuesto en el Anexo 2.

Fase IV: Plan de acciones, correctivas y comprobación de la eficacia

Finalizada la investigación de procederá a la creación de las acciones según el PNT-006 Gestión de acciones correctivas y preventivas. Podrá determinarse una comprobación de la eficacia en donde se pretenderá hacer una evaluación de la idoneidad de una acción correctiva o preventiva para eliminar la causa raíz de un defecto. Estas comprobaciones de eficacia nunca deberán ser una comprobación de que la acción se ha ejecutado.

Fase V: cierre de la reclamación

Una vez finalizada la investigación se procederá al cierre de la reclamación con la firma del Técnico Responsable y el conocimiento del departamento afectado.

Se redactará una carta o e-mail dirigida a los particulares, médicos, hospitales, etc… que hayan realizado la reclamación con el fin de hacerles llegar las conclusiones y explicación de lo ocurrido. Se guardará una copia de esta carta o e-mail con el informe de reclamación.

Archivo de las reclamaciones

El Técnico Responsable se asegurará de mantener un archivo conforme a lo descrito en el procedimiento PNT-001 Gestión de los documentos y archivo y se mantendrá un registro de todas las reclamaciones tramitadas y recibidas.

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
| --- | --- |
| 1/01 | Fase II: Plantilla Evaluación de la Reclamación |
| 2/01 | Fase III: Plantilla Investigacion detallada |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| MQ-001 | Manual de Calidad |
| PNT-006 | Gestion de acciones correctivas y preventivas |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |

ANEXO 1_VERSION_02  (1/3)

| FASE II: EVALUACIÓN DE LA RECLAMACIÓN |  |  |  |  | CODIGO RECLAMACION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reclamante |  |  |  |  |  |  | Fecha notificación |  |  |
| Motivo reclamación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La reclamación ¿puede deberse a… |  | SI | NO | NA |  | En caso afirmativo, justificar |  |  |  |
| ¿Incidente durante el proceso productivo? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |
| ¿Incidente de distribución? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |
| ¿Incidente motivado por un error de uso por parte del cliente? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |
| ¿Han fallado los mecanismos de detección? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |
| ¿Es necesario realizar una inhabilitación cautelar o retirada? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |
| ¿Aplica la realización de reclamación a fabricante tercero o proveedor? |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |

ANEXO 1_VERSION_02  (2/3)

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Para la determinación y asignación del nivel de riesgo se puntuarán a) la severidad del defecto detectado y b) la ocurrencia del defecto teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración: Factor de riesgo; Severidad; Ocurrencia. Escala de valoración; 5 = La reclamación afecta a un atributo o parámetro crítico de la calidad. 3 = La reclamación afecta a un atributo o parámetro no crítico de la calidad. 1 = La reclamación no afecta a la calidad del producto, pero se debe documentar.; 5 = Mismo defecto reportado para el mismo producto más de 6 veces en el último año 3 = Mismo defecto reportado para el mismo producto entre 4 y 6 veces en el último año (ambos inclusive) 1 = Mismo defecto reportado para el mismo producto entre 0 y 3 veces en el último año. Puntuación asignada. Justificación. Una vez signada la puntuación, se determinará el nivel de riesgo en base a la siguiente matriz Ocurrencia. 5; 3; 1. Severidad; 5; 25; 15; 5. 3; 15; 9; 3. 1; 5; 3; 1.

ANEXO 1_VERSION_02  (3/3)

| - CLASIFICACIÓN INICIAL DE LA RECLAMACIÓN EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RECLAMACIÓN CRÍTICA |  |  |  |  | RECLAMACIÓN MAYOR |  |  |  |  |  | RECLAMACIÓN MENOR |  |
| ¿Se acepta el nivel de riesgo en base a estos criterios estándar? |  |  |  |  | SÍ |  | En caso negativo, justificar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reclamación Procedente |  |  |  |  |  |  |  |  | Reclamación No Procedente |  |  |  |  |  |
|  | RECLAMACIÓN MENOR |  |  | Tras la evaluación, ¿se confirman los productos afectados indicados? |  |  |  |  |  | Sí |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No | Indicar |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RECLAMACIÓN CRÍTICA O MAYOR |  |  | Pasar a Fase III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REALIZADO POR |  |  |  |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  |  | FECHA |  |

ANEXO 2_VERSION_02

| FASE III: INVESTIGACIÓN DETALLADA |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO DE LA RECLAMACION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigador |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de investigación |  |  |  |
| - ESTUDIO DETALLADO DE LA RECLAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DETERMINACIÓN DE CAUSA RAÍZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATEGORÍA CAUSA RAIZ |  |  |  |  | SUBCATEGORÍA CAUSA RAIZ |  |  |  |  |  | CAUSA RAÍZ DETALLADA |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. CONCLUSIONES (Indicar las causas que han motivado el defecto de calidad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. CLASIFICACIÓN FINAL DE LA RECLAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  | RECLAMACIÓN PROCEDENTE |  |  |  |  |  | ☐ |  | RECLAMACIÓN NO PROCEDENTE |  |  |  |
| Tras la investigación, ¿se confirman los productos afectados? |  |  |  |  |  | Sí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | No | Indicar: |  |  |  |  |  |  |

| REALIZADO POR | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- |