PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACION TÉCNICA: PRODUCTOS SANITARIOS

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Dirección | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Esther Arnaiz | Carlos Zúñiga | Iván Pérez |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 22/02/2024 |

| Valido hasta: | 22/02/2027 |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA entrada en Vigor | SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN) |
| 01 | Edicion inicial | 22/02/2024 | N/A |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Responsabilidades y Departamentos afectados	4

4.	Definiciones y Acrónimos	5

5.	Procedimiento	5

5.1.	Descripción y generalidades	5

5.2.	Contenido del expediente técnico	5

5.3.	Revisión y aprobación de expediente técnico	7

6.	Distribución del Procedimiento	7

7.	Anexos	7

8.	Documentación relacionada	7

9.	Formación	7

10.	TITULO DEL ANEXO 1: Expediente Técnico Producto Sanitario	9

Objetivo

El presente procedimiento describe el proceso seguido por Spika Tech, en adelante SPIKA, para la elaboración de la documentación técnica de producto sanitario, de forma que se asegure el cumplimiento de la normativa en vigor aplicable.

Alcance

El presente procedimiento aplica a la documentación generada (expediente técnico) sobre un producto sanitario generado en las instalaciones de SPIKA.

Responsabilidades y Departamentos afectados

Será responsabilidad del Técnico Responsable la revisión y aprobación del expediente técnico, garantizando que toda la fabricación y control de calidad del producto sanitario se ha realizado en cumplimiento de todos los requerimientos aplicables (regulatorios, internos, de cliente). El expediente técnico será elaborado por personal competente con conocimiento del producto, de sus características y del proceso de producción y control de calidad.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Director Ejecutivo | ☐ | ☒ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| IT & Robótica | ☐ | ☒ |
| Investigacion & Desarrollo | ☐ | ☒ |
| Ventas | ☐ | ☒ |

Definiciones y Acrónimos

Expediente técnico: Conjunto de documentación técnica que permite la evaluación de la conformidad con los requisitos regulatorios aplicables según la normativa en vigor.

Procedimiento

Descripción y generalidades

Para cada producto o familia de Productos Sanitarios diseñados y fabricados por SPIKA se deberá generar un Expediente Técnico que deberá ser revisado y mantenido periódicamente con los datos de seguimiento post-comercialización, de forma que se evidencie el cumplimiento de requisitos aplicables indicados en Reglamento 746/2017 y/o Reglamento 745/2017, y el apartado 4.2.3 de la norma ISO 13485:2016.

El Expediente Técnico se registrará en la plantilla incluida en el Anexo 1 de este procedimiento.

Contenido del expediente técnico

En el expediente técnico se incluirá la siguiente información:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Descripción y Especificaciones de Producto

Se incluirán, caso de ser aplicables, las posibles variantes del mismo Denominación, o nombre comercial Descripción general, que podrá incluir los principios de funcionamiento, instrucciones de uso. Uso Intencionado o finalidad prevista, que podrá incluir información sobre: lo que detecta o mide su función de monitorización, control o diagnóstico si es cuantitativo o cualitativo usuario (si es para uso profesional, point of care, otro) Justificación de por qué el producto se ha clasificado como producto sanitario/producto sanitario para el diagnóstico in vitro. Clase de riesgo del producto, de conformidad con el Anexo VIII del Reglamento Indicación de los materiales, ingredientes o reactivos que lo componen Indicación de otros accesorios o materiales que, aunque no se consideren componentes del producto, hayan de utilizarse junto al mismo para conseguir su uso intencionado/finalidad prevista.

Referencia a generaciones anteriores y similares del producto (si existen)

Información sobre la anterior generación del producto Compilación de referencias bibliográficas, o información de fabricante de productos similares en el mercado

Información suministrada por el fabricante

Instrucciones de uso Etiquetado Fichas de seguridad de producto Especificaciones

Diseño y Desarrollo

Descripción del proceso de desarrollo y diseño y los controles aplicados

Estabilidad de producto

Fechas de caducidad o retest Excursiones permitidas de transporte (si permitidas) Condiciones de almacenamiento Condiciones de transporte (si especiales)

Otra información (si aplica)

Proceso de transferencia de tecnología Gestion de Riesgos Validaciones (métodos/procesos)

Tabla I. Contenido del Expediente Técnico de producto sanitario.

Revisión y aprobación de expediente técnico

Se revisará y actualizará el Expediente Técnico cuando se tengan datos suficientes de la etapa de seguimiento o post-comercialización del producto, o cuando se disponga de datos relevantes, de forma que se asegure su adecuación al uso del producto.

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
| --- | --- |
| 1/01 | Plantilla expendiente técnico |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| N/A | EN ISO 13485 (4.2.3 Archivo de producto sanitario) |
| N/A | Reglamento UE 2017/745 sobre los productos sanitarios |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |

Anexo 1_VERSION_01

TITULO DEL ANEXO 1: Expediente Técnico Producto Sanitario

Índice del anexo 1

1.	Descripción y Especificaciones de producto	11

2.	Referencias a generaciones anteriores y similares del producto	12

3.	Información suministrada por el fabricante	12

3.1.	Instrucciones de Uso	12

3.2.	Etiquetado	12

3.3.	Fichas de seguridad de producto	12

3.4.	Especificaciones	12

4.	Diseño y Desarrollo	13

5.	Estabilidad de producto	13

6.	Información adicional	14

- Descripción y Especificaciones de producto

| Identificación de producto (denominación, nombre comercial, código o referencia): |  |
| --- | --- |
| Variantes (si aplica): |  |
| Descripción general (principios de funcionamiento, instrucciones de uso): |  |
| Uso intencionado o finalidad prevista: |  |
| Función de monitorización o diagnóstico: |  |
| Indicar si el cualitativo o cuantitativo |  |
| Usuario (profesional, point of care): |  |
| Justificación de su clasificación como producto sanitario: |  |
| Clase de riesgo (Anexo VIII Rgto): |  |
| Otros accesorios o materiales requeridos: |  |

Referencias a generaciones anteriores y similares del producto

| Información sobre la generación anterior del producto: |  |
| --- | --- |
| Referencias bibliográficas de productos similares comercializados: |  |
| Información de fabricantes de productos similares comercializados: |  |

Información suministrada por el fabricante

Instrucciones de Uso

Etiquetado

Fichas de seguridad de producto

Especificaciones

Diseño y Desarrollo

Estabilidad de producto

| Fecha de caducidad o retest: |  |
| --- | --- |
| Excursiones permitidas para el transporte: |  |
| Condiciones de almacenamiento: |  |
| Condiciones de transporte: |  |

Información adicional

| Proceso de transferencia de tecnología: |  |
| --- | --- |
| Gestión de riesgos: |  |
| Validación de métodos: |  |
| Validación de procesos: |  |