ANEXO 2_VERSION_03

TITULO DEL ANEXO 2: Informe de CAPA

|  | INFORME DE CAPA | CÓDIGO | Punto ISO 13485 | Punto del informe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AC-041/24 | 4.2.4 | NC 4 |

| Persona que abre la acción: | Iván Pérez |  |  |  |  |  |  | Departamento |  |  |  | Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha detección | 17/04/2024 |  |  |  |  |  |  | Origen |  | Auditoría Fase II Aenor |  |  |
| Descripción del hallazgo | No se evidencia el control de la documentación externa aplicable al Sistema de gestión de Calidad (por ej. los requisitos reglamentarios aplicables) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de la causa raíz | En la redacción del documento no se tuvo en cuenta la elaboración de este punto, pues ya se había hecho referencia a los reglamentos de referencia, a pesar de no ser incluidos, la redacción del sistema de calidad se ha realizado siguiendo los procedimientos reglamentarios indicados y aplicables en sus versiones en vigor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección inmediata | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción correctiva / preventiva | Se completará el manual con la versión más reciente de la documentación externa aplicable al sistema de gestión de calidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del impacto de la acción en el producto |  |  |  |  |  |  | Sí (si marca esta casilla explicar abajo) |  |  |  | No |  |
|  | ¿Existe impacto sobre los requisitos reglamentarios? |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☒ |  |
|  | ¿Existe impacto sobre la seguridad y funcionamiento? |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☒ |  |
|  | Evaluacion de impacto: |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |
| Responsable de la acción | Iván Pérez |  |  |  |  |  |  |  | Departamento |  |  | Calidad |
| Fecha límite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A completar por la persona que abre | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A completar por el responsable de calidad: | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de la eficacia del cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El cambio ha sido implantado satisfactoriamente? |  | ☒ |  | Si |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ |  | No | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficacia del cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debido que se trata de completar la información respecto a la documentación aplicable la cual había sido usada para montar el sistema de calidad, no existen acciones necesarias a realizar dentro del sistema de gestión de calidad, ni formación de personal ni resto de documentación aparte de la modificación del manual de calidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre realizado por: |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |