INFORME DE REVISION DEL

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD POR LA DIRECCIÓN

2024

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Dirección | CEO |
| Nombre: | Iván Pérez | Carlos Zúñiga | Cristina Zúñiga |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA | SUSTITUYE A (Código, Revisión) |
| 01 | Edicion inicial | Mayo 2024 | N/A |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Definiciones y Acrónimos	4

4.	Desarrollo	4

4.1.	Introducción	4

4.2.	Elementos de entrada	5

4.3.	Elementos de salida	8

5.	Resultado de la revisión	8

Objetivo

El objetivo del presente informe es realizar la revisión del Sistema de Gestion de Calidad por la Dirección del año 2024 de SPIKA TECH, en adelante, SPIKA.

Alcance

El alcance de este documento es el sistema de calidad de SPIKA, en cumplimiento con su compromiso por la calidad y la consecucion de los requisitos reglamentarios y el PNT010 – Revision del Sistema de Gestion de Calidad por la Dirección.

Definiciones y Acrónimos

SGC: Sistema de Gestion de la Calidad.

IA: del inglés, inteligencia artificial.

N.D.: No disponible

N.A: No Aplica

Desarrollo

Introducción

SPIKA es una organizacion de nueva creación en lo que a lo que cumplimiento reglamentarios de productos sanitarios se refiere. Dispone de un sistema de calidad de reciente implantación, en Enero 2024. Es por ello que en este informe, que se pretende realizar de manera anual, no existen a fecha de elaboración suficientes registros de calidad para indicar el grado de cumplimiento de la organización, debido a que ni siquiera ha pasado un año desde la implementacion del sistema, y tampoco existe producto en el mercado debido a que SPIKA se encuentra en proceso de certificación.

Con este informe se analizará:

- La eficacia del Sistema de Gestion de Calidad

- Grado de Satisfaccion de los Clientes

- Oportunidades de Mejora

- Requisitos Reglamentarios nuevos o revisados

Elementos de entrada

Retroalimentacion de los clientes

En el momento de elaboración del informe aun no se ha podido recoger informacion de los clientes pues el producto aun no ha sido distribuido, se encuentra actualmente en fase de certificación. Desde que el producto comience a ser usado por los usuarios finales se dará cumplimiento al PNT 009 Medida de Satisfaccion del Cliente y se enviarán los cuestionarios y recopilarán como se indica en el procedimiento.

Tratamiento de Reclamaciones

A continuación, se muestran los registros de reclamaciones gestionados a fecha de elaboracion de este informe:

| TIPO DE RECLAMACION | Nº de reclamaciones registradas |
| --- | --- |
| Reclamaciones de clientes | 0 |
| Reclamaciones a proveedores | 0 |

Notificación a Autoridades Sanitarias Reglamentarias

No se han emitido notificaciones a las Autoridades Sanitarias Reglamentarias, al no haberse emitido ningun notificación desde SPIKA, tampoco han sido recibidas notificaciones a SPIKA.

Resultados de Auditorías

A continuación, se muestran los resultados:

| TIPO DE AUDITORIA | Nº OBSERVACIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Criticas | Mayores | Menores |
| Grado 1 | 8 | 6 | 12 |
| Grado 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Grado 3 | 0 | 5 | 17 |

Detalle auditorías:

- Grado 1: Konexio Biotech, fecha de la auditoría 24 Febrero.

- Grado 3: AENOR, fecha de la auditoría 29 Febrero y 16-17 Abril 2024. De las menores, 10 de ellas no fueron clasificadas por el auditor.

Seguimiento y medición de procesos

Como parte de la medicion de los procesos se procede a analizar las no conformidades registradas en el periodo de estudio:

Nº de no conformidades registradas

0

Hasta la fecha no se han registrado no conformidades en el sistema de gestion de calidad.

Seguimiento y medicion del producto

Para el seguimiento y medicion del producto se dispone del KPI 02 y KPI 03 mediante los cuales se mide la conformidad del producto midiendo y revisando las reclamaciones de los clientes recibidas y las mejoras realizadas, respectivamente.

En la fecha de elaboración de este informe no se han registrado reclamaciones debido a que el producto aun no se encuentra en distribución y como parte de las mejoras, aun se está probando y haciendo pruebas de puesta a punto.

Acciones correctivas

A continuacion, se muestran los resultados:

| Nº Acciones correctivas notificadas | Abiertas | Cerradas |
| --- | --- | --- |
| 48 | 8 | 40 |

Acciones preventivas

A continuacion, se muestran los resultados:

| Nº Acciones preventivas notificadas | Abiertas | Cerradas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

Seguimiento de revisiones previas

Esta es la primera versión del Informe de Revision del Sistema de Gestion de la Calidad por la Dirección, por lo que no existe una version inicial para comparar resultados.

Cambios del sistema

A continuación se muestra el listado de controles de cambios abiertos por SPIKA:

| Nº Controles de Cambios notificados | Breve descripcion | Fecha apertura | Fecha cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| CC-01/24 | Homologación proveedor: Konexio Biotech | 14/02/2024 | 14/02/2024 |

Recomendaciones para la mejora

En la fecha de elaboración del presente informe se encuentra el producto en fase de validación, por lo que cualquier oportunidad de mejora está considerada como parte de la implementación, diseño y desarrrollo del mismo. Una vez se encuentre el producto en su estado final y en comercialización se completará este apartado con todas las oportunidades de mejora que surjan de la retroalimentación de los clientes e interno del personal de SPIKA.

Requisitos Reglametarios nuevos o revisados

El producto desarrollado por SPIKA le aplican los siguientes requisitos reglamentarios:

| Código requisito | Título | Fecha vigor |
| --- | --- | --- |
| RD 2017/745 | Reglamento sobre los productos sanitarios | 05/04/2017 |
| 192/2023 | Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios | 21/03/2023 |
| ISO 13485:2018 | Productos sanitarios. Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios | Julio 2018 |
| PS 2/2022 | Instruccion PS 2/2023 sobre el procedimiento de licencia previa de funcionamiento de instalaciones de productos sanitarios | 17/07/2023 |

Desde que se implementó el sistema de gestion de calidad hasta la fecha no se han realizado cambios en la normativa aplicable, tampoco se identifican nuevas reglamentaciones aplicables.

Informacion de notificaciones de autoridades sanitarias

A la fecha de elaboración de este informe no se han generado notificaciones de las autoridades sanitarias a SPIKA.

Mejoras

En la fecha de elaboración del presente informe se encuentra el producto en fase de validación, por lo que cualquier oportunidad de mejora está considerada como parte de la implementación, diseño y desarrrollo del mismo. Una vez se encuentre el producto en su estado final y en comercialización se completará este apartado con todas las oportunidades de mejora que surjan de la retroalimentación de los clientes e interno del personal de SPIKA.

Elementos de salida

Mejoras necesarias para mantener la idoneidad, adecuación y eficacia del SGC y sus procesos

A la vista de los resultados no se proponen mejoras necesarias para mejorar el sistema de gestion de calidad, pues este necesita mas tiempo de implantación y retroalimentación de los usuarios. En la siguiente versión del informe se indicarán en caso aplicable mejorar para el SGC.

Mejora del producto en relacion con los requisitos del cliente

En la fecha de elaboracion del informe el producto aun no se encuentra en distribución por lo que no es posible disponer de feed-back de los clientes. En la siguiente versión del informe se indicarán en caso aplicable todas aquellas mejoras propuestas y su trazabilidad con las acciones internas.

Cambios necesarios para responder a requisiros reglamentarios nuevos o revisados aplicables

No se han identificado cambios reglamentarios que afecten al SGC.

Necesidades de recursos

No se estima necesario la implementación de mejora de los recursos ni humanos ni de infraestructura actuales.

Resultado de la revisión

A la vista de la revisión realizada, SPIKA es una empresa con un producto de tipo software con reciente aplicación del Sistema de Gestión de Calidad, la cual está finalizando el proceso de validación y pruebas de su producto para continuar los trámites para registrarlo y poner a disposicion de sus clientes finales.

El SGC es nuevo y apenas existen registros de calidad asociados, no obstante, se evidencia con este informe que se dispone de un SGC en cumplimiento con la normativa aplicable al tipo de producto que se pretende comercializar y que da respuesta a todos los requisitos normativos aplicables.

Esta primera versión de informe de revision del sistema de gestion de calidad por la dirección del año 2024 no identifica medidas potenciales a nivel del sistema ni del producto, tampoco en los recursos destinados.

Será en la siguiente versión del informe y/o cuando el producto se encuentre en el mercado, que exista retroalimentación de los clientes y mas uso del SGC implementado donde se podrán identificar mejoras relacionadas bien con el sistema o el producto.

Se emplaza a la siguiente versión de este informe para tomar medidas oportunas que contribuyan a la mejora y la obtención del producto con la calidad y deseada.