ANEXO 1/01

- REQUERIMIENTOS DE USUARIO

| Código | Descripción | Acciones Propuestas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| VRC-01 | Iniciar sesión con tu cuenta | Crear un sistema de autentificación única de usuarios | Desarrollo IT |
| VRC-02 | Crear una sala offline | Crear de un espacio sin conexión para el uso de la herramienta | Desarrollo |
| VRC-03 | Crear una sala online o unirse a una existente | Crear un sistema que permita conectar a varios usuarios en tiempo real dentro de la herramienta desde diferentes dispositivos | Desarrollo |
| VRC-04 | Hablar mediante un chat de voz con los otros integrantes de la sala | Elaborar un protocolo de comunicación online que permita a los usuarios comunicarse con otros usuarios de la misma sala | Desarrollo |
| VRC-05 | Ver a donde está apuntando el resto de integrantes de la sala | Desarrollar un protocolo de comunicación online en tiempo real para el paso de información entre usuarios | Desarrollo |
| VRC-06 | Ver un listado de los casos que has grabado con información mínima como la fecha de registro o edad del paciente | Crear una llamada a la base de datos con los datos identificativos de cada usuario para poder obtener una lista con todos los casos pertenecientes al usuario correspondiente | Desarrollo IT Investigación |
| VRC-07 | Filtrar listado de casos | Crear una serie de filtros para poder buscar de forma óptima entre la lista de casos obtenida anteriormente | Desarrollo IT |
| VRC-08 | Descargar casos desde la nube | Crear acción de llamada a la base de datos que devuelva el fichero descargable con la información que se va a visualizar | Desarrollo IT |
| VRC-09 | Visualizar una reconstrucción 3D del corazón y el torso del paciente | Desarrollar una herramienta en la que se pueda visualizar el corazón y el torso de cada sesión grabada | Investigación Desarrollo |
| VRC-10 | Ver los voltajes en cada punto del corazón y del torso a lo largo del tiempo representado por un gradiente de color sobre la superficie de los mismos | Desarrollar la herramienta de visualización para poder ver la representación del voltaje en cada punto del corazón | Investigación Desarrollo |
| VRC-11 | Ver la señal cardíaca de cada punto de la superficie del corazón, pudiendo seleccionarla con una cámara de proyección | Desarrollar la herramienta de visualización para poder ver la representación de la señal en cada punto del corazón | Investigación Desarrollo |
| VRC-12 | Ver 10 señales ordenadas espacialmente de la superficie del corazón de forma simultánea | Crear un panel dentro de la pantalla de la herramienta que permita ver diferentes señales cardíacas | Investigación Desarrollo |
| VRC-13 | Modificar como se representa la información mediante una serie de controladores | Crear un controlador dentro de la herramienta que permita modificar la representación de la información | Desarrollo |
| VRC-14 | Ver la modificación morfológica de simulación de latido del corazón | Crear un controlador que permita modificar morfológicamente el corazón simulando un latido real | Desarrollo |
| VRC-15 | Cambiar entre 2 mapas (activación instantánea y representación del frente de activación mediante derivadas) | Crear un controlador que permita cambiar entre diferentes mapas de visualización | Investigación Desarrollo |
| VRC-16 | Medir tiempos en las señales | Crear un controlador móvil que permita medir el tiempo transcurrido en las señales cardíacas | Desarrollo |
| VRC-17 | Hacer zoom en la señales tanto en el tiempo como en la amplitud | Crear dos controladores que permitan ampliar la visualización de las señales cardíacas | Desarrollo |
| VRC-18 | Controlar el tiempo de reproducción | Crear un reproductor dentro de la herramienta que permita controlar el tiempo | Desarrollo |
| VRC-19 | Visualizar ubicación inferida del corazón dentro del torso | Crear una animación que permita introducir el corazón generado del paciente dentro del torso generado | Investigación Desarrollo |
| VRC-20 | Visualizar la señal que ha recogido cada uno de los electrodos | Desarrollar un sistema de elección de electrodos dentro del torso para seleccionar la señal obtenida por cada electrodo en específico | Investigación Desarrollo |
| VRC-21 | Visualizar el corazón en una pantalla holográfica | Desarrollar un sistema que permita la visualización del corazón generado del paciente en una pantalla holográfica externa de la herramienta | Desarrollo |
| VRC-22 | Visualizar toda la escena en unas gafas de realidad virtual | Adaptar la cámara para que pueda verse desde unas gafas de realidad virtual. | Desarrollo |
| VRC-23 | Configuración de los elementos (ubicación y visualización) en diferentes espacios de trabajo | Crear un sistema de almacenamiento en la base de datos de toda la configuración del espacio de trabajo de cada usuario | Desarrollo IT |