MEDICIÓN DE PROCESOS

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Sistemas y ciberseguridad | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Iván Pérez | David Pozo | Fernando Pozo |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |

| Valido hasta: | 02/06/2028 |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA entrada en Vigor | SUSTITUYE A (Código, Revisión) |
| 01 | Edicion inicial | 14/06/2024 | N/A |
| 02 | Reestrucutración del procedimiento para adaptarlo al trabajo de SPIKA | 02/06/2025 | ESP-006.01 |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Responsabilidades y Departamentos afectados	4

4.	Definiciones y Acrónimos	4

5.	Procedimiento	5

5.1.	Generalidades	5

5.2.	Creacion de un indicador (KPI)	5

5.3.	Registro de indicadores	6

5.4.	Análisis de datos	6

6.	Distribución del Procedimiento	6

7.	Anexos	6

8.	Documentación relacionada	7

9.	Formación	7

Objetivo

Establecer un procedimiento para definir, recoger, analizar y utilizar indicadores clave de rendimiento (KPIs) que permitan medir la eficacia y eficiencia de los procesos de desarrollo de software en SPIKA TECH, en adelante SPIKA.

Alcance

Este procedimiento es de alcance del sistema de gestion de la calidad implementado en SPIKA.

Responsabilidades y Departamentos afectados

Es el Director de Calidad quien tomará las decisiones junto al Técnico Responsable en cuanto a los resultados que se vayan obteniendo en el análisis de medición de procesos.

Los departamentos afectados son los siguientes:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Dirección | ☒ | ☐ |
| Medio ambiente | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| Sistemas y Ciberseguridad | ☒ | ☐ |
| Investigación y Desarrollo | ☒ | ☐ |
| Marketing y Ventas | ☒ | ☐ |
| Gestión | ☒ | ☐ |

Definiciones y Acrónimos

- KPI (Key Performance Indicator): Indicador clave de rendimiento utilizado para medir la eficacia de un proceso.

- SaMD (Software as a Medical Device): Software destinado a ser utilizado con fines médicos sin formar parte de un hardware médico.

Procedimiento

Generalidades

Los KPIs deben ser definidos de acuerdo con los objetivos de calidad de la organización y deben ser:

- Específicos: Claros y bien definidos.

- Medibles: Cuantificables para permitir el seguimiento.

- Alcanzables: Realistas y posibles de lograr.

- Relevantes: Relacionados directamente con los objetivos de calidad.

- Temporales: Definidos en un marco de tiempo específico.

Creacion de un indicador (KPI)

Para la correcta definición e implementación de un KPI se recomienda seguir los siguientes pasos:

- Identificación del Proceso: Determinar el proceso que se desea medir.

- Definición del Objetivo: Establecer qué se quiere lograr con la medición.

- Selección del Indicador: Elegir un KPI que refleje adecuadamente el rendimiento del proceso.

- Establecimiento de Métodos de Medición: Determinar cómo se recogerán y analizarán los datos.

- Frecuencia de Medición: Definir con qué regularidad se evaluará el KPI.

La definición de los KPIs debe ser consistente con el termino SMAT, como se indica aquí:

| SMART: criterio para la definición de KPIs |  |
| --- | --- |
| S (Specific) | Específicos |
| M (Measurable) | Medibles |
| A (Achievable) | Conseguibles |
| R (Realistic) | Realistas |
| T (Time-based) | Definidos en el tiempo |

Registro de indicadores

Los KPIs deben ser documentados en un registro que incluya:

- Nombre del KPI

- Descripción

- Fórmula de Cálculo

- Valor de Referencia

- Frecuencia de Medición

- Responsable

Análisis de datos

Los datos recogidos deben ser analizados para identificar tendencias, desviaciones y oportunidades de mejora. Este análisis debe ser documentado y utilizado para tomar decisiones informadas sobre la mejora de los procesos.

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
| --- | --- |
| N/A | N/A |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| MQ-01 | Manual de Calidad |
| N/A | UNE EN ISO 13485 Productos sanitarios |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |