ANEXO 2_VERSION_03

TITULO DEL ANEXO 2: Informe de CAPA

|  | INFORME DE CAPA | CÓDIGO | Punto ISO 13485 | Punto del informe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AC-039/24 | 4.1.2 | NC 2 |

| Persona que abre la acción: | Iván Pérez |  |  |  |  |  |  | Departamento |  |  |  | Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha detección | 17/04/2024 |  |  |  |  |  |  | Origen |  | Auditoría Fase II Aenor |  |  |
| Descripción del hallazgo | Respecto al mapa de procesos: a. Se han incluido como procesos estratégicos algunos procesos que no lo son para la Organización. (P.e.: No Conformidades, Ambiente de Trabajo). b. Incluye procesos que no son objeto del sistema de calidad y no se indica que son procesos subcontratados: producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de la causa raíz | Es probable que la inclusión de procesos no estratégicos en el mapa de procesos se deba a una falta de comprensión o evaluación adecuada de cuáles son realmente los procesos críticos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Esto podría ser el resultado de una falta de comunicación entre los responsables de la planificación estratégica y los encargados de diseñar el mapa de procesos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección inmediata | Se debe realizar una revisión inmediata del mapa de procesos para eliminar aquellos procesos que no son estratégicos para la organización y que no forman parte del alcance del sistema de gestión de calidad (SGC) según la norma ISO 13485. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción correctiva / preventiva | Se debe revisar y actualizar la documentación relacionada con la planificación estratégica, el mapa de procesos y los procedimientos del SGC para garantizar la coherencia y la alineación entre ellos. Esto incluye establecer criterios claros para determinar qué procesos son estratégicos y deben ser incluidos en el mapa de procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del impacto de la acción en el producto |  |  |  |  |  |  | Sí (si marca esta casilla explicar abajo) |  |  |  | No |  |
|  | ¿Existe impacto sobre los requisitos reglamentarios? |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☒ |  |
|  | ¿Existe impacto sobre la seguridad y funcionamiento? |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☒ |  |
|  | Evaluacion de impacto: |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |
| Responsable de la acción | Iván Pérez |  |  |  |  |  |  |  | Departamento |  |  | Calidad |
| Fecha límite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A completar por la persona que abre | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A completar por el responsable de calidad: | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de la eficacia del cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El cambio ha sido implantado satisfactoriamente? |  | ☒ |  | Si |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ |  | No | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficacia del cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debido que se trata de un error de concepto, se considera suficiente con la actualización del diagrama en el manual de calidad y una vez se saque a vigor dicho manual, se considera que el cambio ha sido aplicado de forma eficaz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre realizado por: |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |